## (9)单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：陈巴尔虎旗“智慧党建”红色展厅装饰工程-电气 |  | 页号：1/1
汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价(元)
其中：安全文明施工费
三、其他项目费
四、规费
五、税金
合计

## (8)分部分项工程量清单
分部分项工程量清单
工程名称：陈巴尔虎旗“智慧党建”红色展厅装饰工程-电气 | [7 empty] | 第1页、共1页
序 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 | 工程 | 金额(元)
号 | [5 empty] | 综合 | 合价 | 其中：
[6 empty] | 单价 |  | 暂估价
1 | 031005001001 | 铸铁散热器 | 1.型号、规格：四柱760型铸铁散热器 | 片（组） | 72
2 | 030412004001 | 五角星造型灯 | 1名称：五角星造型装饰灯 | 套 | 2
3 | 030412004001 | 长方形造型灯 | 1名称：五角星造型装饰灯 | 套 | 20
4 | 030412004002 | 铜射灯 | 1.名称：铜射灯 | 套 | 90
5 | 030411001001 | 配管 | 1.配线形式：BV-4 2.规格：导线截面(4mm2) 3.导线型号、材质：聚氯乙烯绝缘铜芯导线 | 米 | 313
6 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称：暗装双极开关 2.规格：250V 10A 3.安装方式：底距地1.4m | 个 | 10
7 | 030404035001 | 插座 | 1.名称：安全型双联二三极暗装插座 2.安装方式：距地0.3米 | 个 | 10
8 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.型号：YJV-4*35+1*16mm2 2.敷设方式：钢管墙内敷设 | 米 | 102.48
9 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:户内干包式铜芯电力电缆终端头制安 2.规格：截面35mm2以下 | 个 | 8
10 | 011304001001 | 灯带 | 1.名称：灯带 2.规格：5W | 平米 | 72.5
11 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称：暗装接线盒 | 个 | 202
12 | 030904008001 | 模块（模块箱） | 1.名称：(火灾报警)控制模块（接口）安装 单输出、输入 | 只 | 1
13 | 030904001001 | 点型探测器 | 1.名称：感烟探测器安装 | 个 | 12
14 | 030904005001 | 声光报警器 | 1.名称：声光警报装置安装 | 个 | 1
15 | 030411005001 | 接线箱 | 1.名称：综合布线箱 | 台 | 1
合 计

## (7)措施项目清单汇总表
措施项目清单汇总表
工程名称：陈巴尔虎旗“智慧党建”红色展厅装饰工程-电气 |  | 第1页、共1页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
1、单价措施项目
1 | 脚手架搭拆
分部小计
2、总价措施项目
2 | 安全文明施工
3 | 临时设施费
4 | 冬雨季施工增加
5 | 已完及未完工程保护
分部小计
合 计

## (6)总价措施项目计价表（一）
总价措施项目计价表（一）
工程名称：陈巴尔虎旗“智慧党建”红色展厅装饰工程-电气 |  |  | 第1页、共1页
编码 | 项目名称 | 单位 | 金额(元)
031302001001 | 安全文明施工 | 项
031302008001 | 临时设施费 | 项
031302005001 | 冬雨季施工增加 | 项
031302006001 | 已完及未完工程保护 | 项
合 计

## (5)总价措施项目计价表（二）
总价措施项目计价表（二）
工程名称：陈巴尔虎旗“智慧党建”红色展厅装饰工程-电气 |  |  |  | 第1页、共1页
序号 | 项目名称 | 计费基础 | 费率（%） | 金额(元)
1 | 安全文明施工费 | 实体(人工费+机械费)
2 | 人工费调增
3 | 临时设施费 | 实体(人工费+机械费)
4 | 人工费调增
5 | 雨季施工增加费 | 实体(人工费+机械费)
6 | 人工费调增
7 | 已完、未完工程保护费 | 实体(人工费+机械费)
8 | 人工费调增
合 计

## (4)总价措施项目计价表（三）
总价措施项目计价表（三）
工程名称：陈巴尔虎旗“智慧党建”红色展厅装饰工程-电气 |  |  |  |  | 第1页、共1页
编码 | 项目名称 | 单位 | 计取基数 | 费率或 | 金额(元)
工程量
031302001001 | 安全文明施工 | 项
aqtz-8 | 安全文明施工费 | %
aqtz-8t | 人工费调增 | %
031302008001 | 临时设施费 | 项
aqtz-9 | 临时设施费 | %
aqtz-9t | 人工费调增 | %
031302005001 | 冬雨季施工增加 | 项
aqtz-10 | 雨季施工增加费 | %
aqtz-10t | 人工费调增 | %
031302006001 | 已完及未完工程保护 | 项
aqtz-11 | 已完、未完工程保护费 | %
aqtz-11t | 人工费调增 | %
合 计

## (3)单价措施项目清单
单价措施项目清单
工程名称：陈巴尔虎旗“智慧党建”红色展厅装饰工程-电气 | [5 empty] | 第1页、共1页
编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价
031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
合 计

## (2)其他项目清单汇总表
其他项目清单汇总表
工程名称：陈巴尔虎旗“智慧党建”红色展厅装饰工程-电气 |  |  | 第1页、共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额（元） | 说 明
1 | 暂列金额
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | 详见材料暂估价表
2.1 | 专业工程暂估价
3 | 计日工 |  | 详见计日工表
4 | 总包服务费 |  | 按合同约定计算
| 其他或辅助材料调整 |  | 直接费×系数
5 | 人材机结算价格调整 |  | 按合同约定调整
6 | 索赔与现场签证 |  | 按合同约定调整
合 计
注：材料暂估单价进入清单项目综合单价中，此处只列金额，不汇总。

## (1)规费、税金项目清单表
规费、税金项目清单表
工程名称：陈巴尔虎旗“智慧党建”红色展厅装饰工程-电气 |  |  |  | 页号：1/1
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 规 费
1.1 | 其中：养老失业保险
1.2 | 基本医疗保险
1.3 | 住房公积金
1.4 | 工伤保险
1.5 | 生育保险
1.6 | 水利建议基金
1.7 | 意外伤害保险
2 | 税 金
合 计

## 计日工表
计日工表
(●注：请先选中左边窗口计日工项)
工程名称：陈巴尔虎旗“智慧党建”红色展厅装饰工程-电气 |  |  |  |  | 第1页、共1页
序 | 名 称 | 计量 | 数 量 | 金 额（元）
号 |  | 单位 |  | 综合单价 | 合 价
一、人 工
1 | 计日工 | 工日
小 计
合 计