内蒙古乌兰察布电力工程有限责任公司兴和分公司2017年第二批

部分设备材料采购招标

| 标段号 | 货物名称 | 型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二表箱 |  | 个 | 399 |
|  | 四表箱 |  | 个 | 50 |
|  | 六表箱 |  | 个 | 150 |
| 2 | 高压预付费成套装置 | ZW8J-12II/630-20 | 套 | 6 |
| 3 | 低压架空线 | JKLYJ-1KV-70 | 米 | 15063 |
|  | 低压架空线 | JKLYJ-1KV-50 | 米 | 1091 |
|  | 镀锌钢绞线 | GJ-50 | 公斤 | 2633 |
|  | 镀锌钢绞线 | GJ-70 | 公斤 | 3825 |
|  | 钢芯铝绞线 | JL/GIA-50/8 | 公斤 | 2835 |
|  | 低压架空线 | JKLYJ-1KV-70 | 米 | 29939 |
|  | 防老化线 | FNLV-2*10 | 米 | 5000 |
|  | 防老化双芯双护套 | BLVVB-2*6 | 米 | 15000 |
|  | 钢芯铝绞线 | JL/GIA-95/15 | 公斤 | 2187 |
|  | 电力电缆 | JRYJLV22-4*50 | 米 | 700 |
| 4 | 防老化线 | 1*10² | 盘 | 17 |
|  | 防老化线 | 2*16² | 盘 | 56 |
|  | 防老化线 | 1*50² | 盘 | 125 |
|  | 防老化线 | 1*120² | 盘 | 5 |
|  | 铜铝设备线夹 | 2型 | 个 | 550 |
|  | 铜铝设备线夹 | 3型 | 个 | 100 |
|  | 避雷器 | 17/45 | 组 | 25 |
|  | 膨胀螺丝 | 10*120 | 条 | 2160 |
|  | 塑料涨管 | 10*120 | 个 | 1400 |
|  | 膨胀螺丝 | 大号 | 条 | 24 |
|  | 膨胀螺丝 | 8*10 | 条 | 1090 |
|  | 膨胀螺丝 | 8*8 | 条 | 170 |
| 5 | 变压器 | S11-30/10 | 台 | 2 |
|  | 变压器 | S11-50/10 | 台 | 6 |
|  | 变压器 | S11-80/10 | 台 | 2 |
|  | 变压器 | S11-100/10 | 台 | 3 |
|  | 变压器 | S11-125/10 | 台 | 1 |
|  | 变压器 | S11-315/10 | 台 | 1 |
|  | 变压器 | S11-400/10 | 台 | 1 |
|  | 变压器 | S11-500/10 | 台 | 1 |
| 6 | 电力钢杆 | 10KV | 吨 | 29.371 |
|  | 地脚螺栓 | 10KV | 吨 | 7.52 |
| 7 | 箱式变压器 | 200KVA | 台 | 1 |
|  | 箱式变压器 | 125KVA | 台 | 1 |