| 序号 | 货物名称 | 规格描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 点型光电感烟火灾探测器 | 1、外形尺寸：直径103mm*高55mm(带底座) 2、外壳防护等级：IP23 3、壳体材料和颜色：ABS，象牙白 具体技术要求详见技术规范书。 | 个 | 174 |
| 2 | 输入/输出模块 | 1、外形尺寸：86mm*86mm*43mm（带底壳） 2、外壳防护等级：IP30 3、壳体材料和颜色：ABS，瓷白 具体技术要求详见技术规范书。 | 个 | 20 |
| 3 | 输入模块 | 1、外形尺寸：86mm*86mm*43mm（带底壳） 2、外壳防护等级：IP30 3、壳体材料和颜色：ABS，瓷白 具体技术要求详见技术规范书。 | 个 | 20 |
| 4 | 点型感温火灾探测器 | 1、外形尺寸：100mm*58mm（带底座） 2、外壳防护等级：IP33 3、壳体材料和颜色：ABS，瓷白 具体技术要求详见技术规范书。 | 个 | 174 |
| 5 | 手动火灾报警按钮 | 1、外形尺寸：95.4mm*98.4mm*45.5mm（带底壳） 2、外壳防护等级：IP40 3、壳体材料和颜色：ABS，瓷白 具体技术要求详见技术规范书。 | 个 | 27 |
| 6 | 火灾报警控制器 | 1、外形尺寸：86mm*86mm*43mm（带底壳） 2、外壳防护等级：IP30 3、壳体材料和颜色：ABS，瓷白 具体技术要求详见技术规范书。 | 个 | 17 |
| 7 | 智能电源箱 | 1、外形尺寸：185mm*82mm*263mm（带底壳） 2、外壳防护等级：DC24V、2A 3、壳体材料和颜色：ABS，瓷白 具体技术要求详见技术规范书。 | 个 | 20 |
| 8 | 消防电话接口 | 1、外形尺寸：86mm*86mm*43mm（带底壳） 2、外壳防护等级：IP30 3、壳体材料和颜色：ABS，瓷白 具体技术要求详见技术规范书。 | 个 | 17 |
| 9 | 火灾声光报警器 | 、外形尺寸：86mm*86mm*43mm（带底壳） 2、外壳防护等级：IP30 3、壳体材料和颜色：ABS，瓷白 具体技术要求详见技术规范书。 | 个 | 27 |