**附件1《议价产品目录》**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **包号** | **需求科室** | **产品名称** | **规格要求** | **参数要求** | **计量单位** | **中选后服务费收费标准（元/入选供应商）** |
| 1 | 病理科 | Her-2/NEU抗体试剂（免疫组织化学法） | 50测试/盒 组织和细胞免疫组化染色，诊断与鉴别诊断 | 进口 | 盒 | 500 |
| 2 | 病理科 | C-MET抗体试剂（免疫组织化学法） | 50测试/盒 组织和细胞免疫组化染色，诊断与鉴别诊断 | 进口 | 盒 | 500 |
| 3 | 病理科 | 抗广谱TRK（EPR17341）免单克隆抗体试剂（免疫组织化学法） | 50测试/盒 组织和细胞免疫组化染色，诊断与鉴别诊断 | 进口 | 盒 | 500 |
| 4 | 病理科 | 抗BRAF V600E(VE1)鼠单克隆抗体试剂（免疫组织化学法） | 50测试/盒 组织和细胞免疫组化染色，诊断与鉴别诊断 | 进口 | 盒 | 500 |
| 5 | 病理科 | 雄激素受体（Androgen Receptor AR）抗体试剂（免疫组织化学法） | 45测试/盒 组织和细胞免疫组化染色，诊断与鉴别诊断 | 进口/国产 | 盒 | 500 |
| 6 | 病理科 | CD8抗体试剂（免疫组织化学法） | 45测试/盒 组织和细胞免疫组化染色，诊断与鉴别诊断 | 进口/国产 | 盒 | 500 |
| 7 | 病理科 | FOXC1免疫显色试剂 | 45测试/盒 组织和细胞免疫组化染色，诊断与鉴别诊断 | 进口/国产 | 盒 | 500 |
| 8 | 病理科 | DCLK1免疫显色试剂 | 45测试/盒 组织和细胞免疫组化染色，诊断与鉴别诊断 | 进口/国产 | 盒 | 500 |
| 9 | 病理科 | 抗PD-L1抗体检测试剂（免疫组织化学法） | 50测试/盒 组织和细胞免疫组化染色，诊断与鉴别诊断 | 进口 | 盒 | 500 |
| 10 | 病理科 | EBER探针试剂（原位杂交法） | 50测试/盒 组织和细胞原位杂交染色，诊断与鉴别诊断 | 进口 | 盒 | 500 |
| 11 | 病理科 | 人乳头瘤病毒E6E7mRNA检测试剂盒（印记杂交法） | 96测试/盒 组织和细胞印记杂交染色，诊断与鉴别诊断 | 进口/国产 | 盒 | 500 |
| 12 | 病理科 | 巴氏染色液 | 5×4L 用于组织或细胞的胶原纤维、网状纤维、弹力纤维、肌肉组织、脂肪、糖原、粘液等染色，鉴别疾病良恶性、病原菌感染等 | 进口 | 4升 | 500 |
| 13 | 病理科 | 磷钨酸苏木素染色液 | 4×100ml 用于组织或细胞的胶原纤维、网状纤维、弹力纤维、肌肉组织、脂肪、糖原、粘液等染色，鉴别疾病良恶性、病原菌感染等 | 进口/国产 | 100毫升 | 500 |
| 14 | 病理科 | 病理糖原染色液(PAS) | 3×100ml 用于组织或细胞的胶原纤维、网状纤维、弹力纤维、肌肉组织、脂肪、糖原、粘液等染色，鉴别疾病良恶性、病原菌感染等 | 进口/国产 | 100毫升 | 500 |
| 15 | 病理科 | Masson三色染色液 | 5×100ml用于组织或细胞的胶原纤维、网状纤维、弹力纤维、肌肉组织、脂肪、糖原、粘液等染色，鉴别疾病良恶性、病原菌感染等 | 进口/国产 | 100毫升 | 500 |
| 16 | 病理科 | 弹性纤维染色液(维多利亚蓝法) | 4×100ml 用于组织或细胞的胶原纤维、网状纤维、弹力纤维、肌肉组织、脂肪、糖原、粘液等染色，鉴别疾病良恶性、病原菌感染等 | 进口/国产 | 100毫升 | 500 |
| 17 | 病理科 | 爱先蓝染色液 | 2×100ml 用于组织或细胞的胶原纤维、网状纤维、弹力纤维、肌肉组织、脂肪、糖原、粘液等染色，鉴别疾病良恶性、病原菌感染等 | 进口/国产 | 100毫升 | 500 |
| 18 | 病理科 | 爱先蓝-糖原染色液(AB-PAS) | 4×100ml 用于组织或细胞的胶原纤维、网状纤维、弹力纤维、肌肉组织、脂肪、糖原、粘液等染色，鉴别疾病良恶性、病原菌感染等 | 进口/国产 | 100毫升 | 500 |
| 19 | 病理科 | 胃幽门螺杆菌染色液（美蓝法） | 250ml 用于组织或细胞的胶原纤维、网状纤维、弹力纤维、肌肉组织、脂肪、糖原、粘液等染色，鉴别疾病良恶性、病原菌感染等 | 进口/国产 | 250毫升 | 500 |
| 20 | 病理科 | 甲醇刚果红染色液 | 3×100ml用于组织或细胞的胶原纤维、网状纤维、弹力纤维、肌肉组织、脂肪、糖原、粘液等染色，鉴别疾病良恶性、病原菌感染等 | 进口/国产 | 100毫升 | 500 |
| 21 | 病理科 | 马休黄-酸性品红-苯胺蓝染色液 | 6×100ml用于组织或细胞的胶原纤维、网状纤维、弹力纤维、肌肉组织、脂肪、糖原、粘液等染色，鉴别疾病良恶性、病原菌感染等 | 进口/国产 | 100毫升 | 500 |
| 22 | 病理科 | 苏丹黑染色液 | 2×100ml 用于组织或细胞的胶原纤维、网状纤维、弹力纤维、肌肉组织、脂肪、糖原、粘液等染色，鉴别疾病良恶性、病原菌感染等 | 进口/国产 | 100毫升 | 500 |
| 23 | 病理科 | 肥大细胞染色液 | 2×100ml 用于组织或细胞的胶原纤维、网状纤维、弹力纤维、肌肉组织、脂肪、糖原、粘液等染色，鉴别疾病良恶性、病原菌感染等 | 进口/国产 | 100毫升 | 500 |
| 24 | 病理科 | 病理抗酸染色液 | 4×100ml 用于组织或细胞的胶原纤维、网状纤维、弹力纤维、肌肉组织、脂肪、糖原、粘液等染色，鉴别疾病良恶性、病原菌感染等 | 进口/国产 | 100毫升 | 500 |
| 25 | 病理科 | 高清恒定染色液 | 4×500ml 用于组织或细胞的胶原纤维、网状纤维、弹力纤维、肌肉组织、脂肪、糖原、粘液等染色，鉴别疾病良恶性、病原菌感染等 | 进口/国产 | 500毫升 | 500 |
| 26 | 病理科 | CD45检测试剂盒（荧光原位杂交法） | 8人份/盒 用于肿瘤患者复发风险评估，微小残留病灶监测 | 进口/国产 | 盒 | 500 |
| 27 | 病理科 | EP-CAM检测试剂盒（荧光原位杂交法） | 8人份/盒 用于肿瘤患者复发风险评估，微小残留病灶监测 | 进口/国产 | 盒 | 500 |
| 28 | 病理科 | 细胞角蛋白8检测试剂盒（荧光原位杂交法） | 8人份/盒 用于肿瘤患者复发风险评估，微小残留病灶监测 | 进口/国产 | 盒 | 500 |
| 29 | 病理科 | 细胞角蛋白18检测试剂盒（荧光原位杂交法） | 8人份/盒 用于肿瘤患者复发风险评估，微小残留病灶监测 | 进口/国产 | 盒 | 500 |
| 30 | 病理科 | 细胞角蛋白19检测试剂盒（荧光原位杂交法） | 8人份/盒 用于肿瘤患者复发风险评估，微小残留病灶监测 | 进口/国产 | 盒 | 500 |
| 31 | 病理科 | Vimentin检测试剂盒（荧光原位杂交法） | 8人份/盒 用于肿瘤患者复发风险评估，微小残留病灶监测 | 进口/国产 | 盒 | 500 |
| 32 | 病理科 | 人类HER2基因扩增检测试剂盒（荧光原位杂交法） | 10人份/盒 用于肿瘤患者复发风险评估，微小残留病灶监测 | 进口/国产 | 盒 | 500 |
| 33 | 病理科 | 膀胱癌细胞染色体及基因异常探针检测试剂盒（荧光原位杂交法） | 10人份/盒 用于肿瘤患者复发风险评估，微小残留病灶监测 | 进口/国产 | 盒 | 500 |
| 34 | 病理科 | USP6（17p13）基因断裂探针试剂（荧光原位杂交法） | 10人份/盒 用于肿瘤患者复发风险评估，微小残留病灶监测 | 进口/国产 | 盒 | 500 |
| 35 | 病理科 | 人类ALK基因融合检测探针（荧光原位杂交法） | 10人份/盒 用于肿瘤患者复发风险评估，微小残留病灶监测 | 进口/国产 | 盒 | 500 |
| 36 | 病理科 | 1p/19q缺失探针试剂(荧光原位杂交法） | 10人份/盒 用于肿瘤患者复发风险评估，微小残留病灶监测 | 进口/国产 | 盒 | 500 |
| 37 | 病理科 | MYC(8q24)/BCL6(3q27)/BCL2(18q21)基因断裂探针试剂（荧光原位杂交法） | 10人份/盒 用于肿瘤患者复发风险评估，微小残留病灶监测 | 进口/国产 | 盒 | 500 |
| 38 | 病理科 | CCND1(BCL1)/IGH融合基因探针试剂（荧光原位杂交法） | 10人份/盒 用于肿瘤患者复发风险评估，微小残留病灶监测 | 进口/国产 | 盒 | 500 |
| 39 | 病理科 | BCL2（18q21)基因断裂探针试剂（荧光原位杂交法） | 10人份/盒 用于肿瘤患者复发风险评估，微小残留病灶监测 | 进口/国产 | 盒 | 500 |
| 40 | 病理科 | SightRNA HPV E6/E7 mRNA双基因荧光检测试剂盒 | 24人份/盒 用于肿瘤患者复发风险评估，微小残留病灶监测 | 进口/国产 | 盒 | 500 |
| 41 | 病理科 | 人类KRAS基因7种突变检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 12人份/盒 用于检测非小细胞肺癌、胃癌、结直肠癌、乳腺癌、胶质瘤、宫颈癌等患者FFPE样本中突变基因，为临床医生对肿瘤患者病理分型及靶向治疗提供指导。 | 进口/国产 | 盒 | 500 |
| 42 | 病理科 | 人FGFR3/TERT基因突变及ONECUT2/VIM基因甲基化联合检测试剂盒（PCR荧光探针法） | 32测试/盒 用于检测非小细胞肺癌、胃癌、结直肠癌、乳腺癌、胶质瘤、宫颈癌等患者FFPE样本中突变基因，为临床医生对肿瘤患者病理分型及靶向治疗提供指导。 | 进口/国产 | 盒 | 500 |
| 43 | 病理科 | 人类PIK3CA基因突变检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 12人份/盒 用于检测非小细胞肺癌、胃癌、结直肠癌、乳腺癌、胶质瘤、宫颈癌等患者FFPE样本中突变基因，为临床医生对肿瘤患者病理分型及靶向治疗提供指导。 | 进口/国产 | 盒 | 500 |
| 44 | 病理科 | 人类EML4-ALK融合基因检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 20人份/盒 用于检测非小细胞肺癌、胃癌、结直肠癌、乳腺癌、胶质瘤、宫颈癌等患者FFPE样本中突变基因，为临床医生对肿瘤患者病理分型及靶向治疗提供指导。 | 进口/国产 | 盒 | 500 |
| 45 | 病理科 | 人类NRAS基因突变检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 12人份/盒 用于检测非小细胞肺癌、胃癌、结直肠癌、乳腺癌、胶质瘤、宫颈癌等患者FFPE样本中突变基因，为临床医生对肿瘤患者病理分型及靶向治疗提供指导。 | 进口/国产 | 盒 | 500 |
| 46 | 病理科 | 人类ROS1基因融合检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 20人份/盒 用于检测非小细胞肺癌、胃癌、结直肠癌、乳腺癌、胶质瘤、宫颈癌等患者FFPE样本中突变基因，为临床医生对肿瘤患者病理分型及靶向治疗提供指导。 | 进口/国产 | 盒 | 500 |
| 47 | 病理科 | 人TERT基因启动子突变检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 24测试/盒 用于检测非小细胞肺癌、胃癌、结直肠癌、乳腺癌、胶质瘤、宫颈癌等患者FFPE样本中突变基因，为临床医生对肿瘤患者病理分型及靶向治疗提供指导。 | 进口/国产 | 盒 | 500 |
| 48 | 病理科 | 人IDH1基因突变检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 24测试/盒 用于检测非小细胞肺癌、胃癌、结直肠癌、乳腺癌、胶质瘤、宫颈癌等患者FFPE样本中突变基因，为临床医生对肿瘤患者病理分型及靶向治疗提供指导。 | 进口/国产 | 盒 | 500 |
| 49 | 病理科 | 幽门螺杆菌（Hp）核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 24人份/盒 用于检测非小细胞肺癌、胃癌、结直肠癌、乳腺癌、胶质瘤、宫颈癌等患者FFPE样本中突变基因，为临床医生对肿瘤患者病理分型及靶向治疗提供指导。 | 进口/国产 | 盒 | 500 |
| 50 | 病理科 | 人乳腺癌分子分型检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 10测试/盒 用于检测非小细胞肺癌、胃癌、结直肠癌、乳腺癌、胶质瘤、宫颈癌等患者FFPE样本中突变基因，为临床医生对肿瘤患者病理分型及靶向治疗提供指导。 | 进口/国产 | 盒 | 500 |
| 51 | 病理科 | 微卫星不稳定(MSI）检测试剂盒（多重荧光PCR-毛细管电泳法） | 100人份/盒 用于检测非小细胞肺癌、胃癌、结直肠癌、乳腺癌、胶质瘤、宫颈癌等患者FFPE样本中突变基因，为临床医生对肿瘤患者病理分型及靶向治疗提供指导。 | 进口/国产 | 盒 | 500 |
| 52 | 病理科 | 人ASTN1、DLX1、ITGA4、RXFP3、SOX17、ZNF671基因甲基化检测试剂盒（荧光PCR法） | 10人份/盒 用于检测非小细胞肺癌、胃癌、结直肠癌、乳腺癌、胶质瘤、宫颈癌等患者FFPE样本中突变基因，为临床医生对肿瘤患者病理分型及靶向治疗提供指导。 | 进口/国产 | 盒 | 500 |
| 53 | 病理科 | HPV E6/E7 mRNA检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 24人份/盒 检测宫颈癌相关E6/E7mRNA，判断罹患宫颈癌发生的高危因素，辅助临床诊断。用于宫颈病变与宫颈癌的治疗监测和术后随访。 | 进口/国产 | 盒 | 500 |
| 54 | 病理科 | 细胞保存液（DNA倍体分析） | 50人份/盒 检测宫颈脱落细胞DNA倍体情况，指导临床治疗 | 进口/国产 | 盒 | 500 |
| 55 | 病理科 | 液基细胞和微生物检测处理、保存试剂（阴道微生态形态学专用） | 50人份/盒 通过液基薄层细胞和微生物制片技术，提高阴道分泌物制片的均匀性，提高阴道微生物临床检出率。 | 进口/国产 | 盒 | 500 |
| 56 | 病理科 | 肿瘤相关物质(TAM)检测试剂盒 | 20人份/盒 用于肿瘤患者动态检测，辅助诊断疾病进程或治疗效果、用于临床患者肿瘤辅助诊断 | 进口/国产 | 盒 | 500 |
| 57 | 输血科 | 抗A抗B血型定型试剂 | 10ml/支 (抗A、抗B各1支)血液血型鉴定 | 国产 | 支 | 500 |
| 58 | 检验科 | 白蛋白 | 适合杭州龙鑫Uicare-799A全自动尿液特定蛋白分析仪；白蛋白肌酐比值（ACR）测定用 | 进口/国产 | 人份 | 500 |
| 59 | 检验科 | 肌酐 | 适合杭州龙鑫Uicare-800A全自动尿液特定蛋白分析仪；白蛋白肌酐比值（ACR）测定用 | 进口/国产 | 人份 | 500 |
| 60 | 检验科 | 塑料试管 | 10ml 尿液反应容器 | 进口/国产 | 管 | 500 |
| 61 | 检验科 | A族链球菌（免疫层析法） | 手工 | 进口/国产 | 人份 | 500 |
| 62 | 检验科 | RA33（ELISA） | 手工 | 进口/国产 | 人份 | 500 |
| 63 | 检验科 | 凝血酶激活的纤溶抑制物（TAFI） | 适合西门子全自动生化分析仪 | 进口/国产 | 人份 | 500 |
| 64 | 检验科 | PAX1&JAM3双基因甲基化检测试剂盒 | 适合国产PCR仪 | 进口/国产 | 人份 | 500 |
| 65 | 检验科 | 肺炎支原体抗体检测试剂盒 | 手工 | 进口/国产 | 人份 | 500 |
| 66 | 检验科 | 铁蛋白检测试剂盒（电化学发光法） | 适合罗氏化学发光免疫分析仪 | 进口/国产 | 人份 | 500 |
| 67 | 检验科 | 异常凝血酶原检测试剂盒（电化学发光法） | 适合罗氏化学发光免疫分析仪 | 进口/国产 | 人份 | 500 |
| 68 | 检验科 | 糖类抗原242校准品 | 适合罗氏化学发光免疫分析仪 | 进口/国产 | 毫升 | 500 |
| 69 | 检验科 | 异常凝血酶原定标液 | 适合罗氏化学发光免疫分析仪 | 进口/国产 | 毫升 | 500 |
| 70 | 检验科 | 糖类抗原242质控品 | 适合罗氏化学发光免疫分析仪 | 进口/国产 | 毫升 | 500 |
| 71 | 检验科 | 异常凝血酶原质控品 | 适合罗氏化学发光免疫分析仪 | 进口/国产 | 毫升 | 500 |
| 72 | 检验科 | 白血病相关15种融合基因检测试剂盒 | 适合国产PCR仪 | 进口/国产 | 人份 | 500 |
| 73 | 检验科 | BCR-ABL210融合基因检测试剂盒（荧光RT-PCR法） | 适合国产PCR仪 | 进口/国产 | 人份 | 500 |
| 74 | 检验科 | WT1 mRNA测定试剂盒 | 适合国产PCR仪 | 进口/国产 | 人份 | 500 |
| 75 | 检验科 | 免疫球蛋白基因重排检测试剂盒 | 适合国产PCR仪 | 进口/国产 | 人份 | 500 |
| 76 | 检验科 | 流感病毒A型IgM抗体、流感病毒B型IgM抗体、副流感病毒IgM抗体联合检测试剂盒（胶体金法） | 手工 | 进口/国产 | 人份 | 500 |
| 77 | 检验科 | 肺炎支原体IgM抗体、肺炎衣原体IgM抗体、呼吸道合胞病毒IgM抗体、腺病毒IgM抗体、柯萨奇病毒B组IgM抗体联合检测试剂盒（胶体金法） | 手工 | 进口/国产 | 人份 | 500 |
| 78 | 检验科 | 甲型肝炎病毒IgM抗体非定值质控品 | 适合安图发光分析仪 质控相关试剂 | 进口/国产 | 毫升 | 500 |
| 79 | 检验科 | 戊型肝炎病毒IgM抗体非定值质控品 | 适合安图发光分析仪 质控相关试剂 | 进口/国产 | 毫升 | 500 |
| 80 | 检验科 | 戊型肝炎病毒IgG抗体非定值质控品 | 适合安图发光分析仪 质控相关试剂 | 进口/国产 | 毫升 | 500 |
| 81 | 检验科 | 多项目血清学阴性非定值质控品 | 适合安图发光分析仪；HBsAg、HBsAb、HBeAg、Anti-HBe、Anti-HBc、Anti-HCV、Anti-HIV、Anti-TP、TRUST、Anti-HAV IgM、Anti-HEV IgM、Anti-HEV IgG、Anti-HBc IgM、HBV-PreS1 Ag 质控相关试剂 | 进口/国产 | 毫升 | 500 |
| 82 | 检验科 | 传染病复合阴性非定值质控品 | 适合安图发光分析仪；HBsAg、HBsAb、HBeAg、Anti-HBe、Anti-HBc、Anti-HCV、Anti-HIV、Anti-TP、TRUST、Anti-HAV IgM、Anti-HEV IgM、Anti-HEV IgG、Anti-HBc IgM、HBV-PreS1 Ag 质控相关试剂 | 进口/国产 | 毫升 | 500 |
| 83 | 检验科 | 内分泌质控品II | 适合安图发光分析仪；25﹣羟维生素D2、25﹣羟维生素D3、性激素结合球蛋白（SHBG)、促甲状腺激素（ TSH )、三碘甲状腺原氨酸（T3)甲状腺素（T4)、游离三碘甲状腺原氨酸（FT3)、游离甲状腺素（FT4)、甲状腺球蛋白（ Tg )、甲状腺素结合球蛋白（TBG)、 C﹣肽（ C-P）、人胰岛素（INS)、免疫球蛋白 A (IgA)、免疫球蛋白 G (IgG)、免疫球蛋白 M (IgM)、促肾上腺皮质激素（ACTH )、醛固酮（ALD)、人皮质醇（Cortisol )、肾素（Renin)、维生素B12(VB12)、叶酸（FA)、铁蛋白（Ferr)、 胰岛素样生长因子﹣1(IGF -1)人生长激素（HGH)、25﹣羟总维生素 D、催乳素（PRL)、人促黄体生成素（LH)、人促卵泡生成素（FSH )、孕酮（P)、睾酮（T)、雌二醇（E2)、17a﹣羟孕酮（17a- OHP)、硫酸脱氢表雄酮（DHEA - S)、B-人绒毛膜促性腺激素（B-HCG)、人绒毛膜促性腺激素（HCG) 质控相关试剂 | 进口/国产 | 毫升 | 500 |
| 84 | 检验科 | 乙肝病毒表面抗原/乙肝病毒e抗原/丙肝病毒抗体/人类免疫缺陷病毒抗体/梅毒螺旋体抗体质控液 | 适合安图发光分析仪；乙肝病毒表面抗原/乙肝病毒e抗原/丙肝病毒抗体/人类免疫缺陷病毒抗体/梅毒螺旋体抗体 质控相关试剂 | 进口/国产 | 毫升 | 500 |
| 85 | 检验科 | 乙肝病毒表面抗体/乙肝病毒e抗体/乙肝病毒核心抗体/人类免疫缺陷病毒抗原质控液 | 适合安图发光分析仪；乙肝病毒表面抗体/乙肝病毒e抗体/乙肝病毒核心抗体/人类免疫缺陷病毒抗原 质控相关试剂 | 进口/国产 | 毫升 | 500 |
| 86 | 检验科 | 传染病复合非定值质控品I | 适合安图发光分析仪；Anti-HIV、Anti-HCV、Anti-TP、HBsAg、HBeAg 质控相关试剂 | 进口/国产 | 毫升 | 500 |
| 87 | 检验科 | 传染病复合非定值质控品II | 适合安图发光分析仪；HIV p24Ag、Anti-HBs、Anti-HBe、Anti-HBc 质控相关试剂 | 进口/国产 | 毫升 | 500 |
| 88 | 检验科 | 酵母样真菌鉴定药敏板 | 手工试剂 微生物鉴定药敏等相关试剂 | 进口/国产 | 测试 | 500 |
| 检验科 | 棒状杆菌鉴定药敏试剂盒 | 手工试剂 微生物鉴定药敏等相关试剂 | 进口/国产 | 测试 | 500 |
| 检验科 | 杆菌肽药敏纸片 | 手工试剂 微生物鉴定药敏等相关试剂 | 进口/国产 | 测试 | 500 |
| 检验科 | 达巴万星药敏试条（ETEST） | 手工试剂 微生物鉴定药敏等相关试剂 | 进口/国产 | 测试 | 500 |
| 检验科 | 奥普托欣（optochin）药敏纸片 | 手工试剂 微生物鉴定药敏等相关试剂 | 进口/国产 | 测试 | 500 |
| 检验科 | 替考拉宁药敏试条（ETEST） | 手工试剂 微生物鉴定药敏等相关试剂 | 进口/国产 | 测试 | 500 |
| 检验科 | HTM琼脂平板 | 手工试剂 微生物鉴定药敏等相关试剂 | 进口/国产 | 板/规格 | 500 |
| 检验科 | 革兰染色脱色液 | 手工试剂 微生物鉴定药敏等相关试剂 | 进口/国产 | 毫升 | 500 |
| 检验科 | 抗酸染色脱色液 | 手工试剂 微生物鉴定药敏等相关试剂 | 进口/国产 | 毫升 | 500 |
| 检验科 | 沙保罗琼脂培养基斜面 | 手工试剂 微生物鉴定药敏等相关试剂 | 进口/国产 | 管 | 500 |
| 检验科 | 新型隐球菌染色液 | 手工试剂 微生物鉴定药敏等相关试剂 | 进口/国产 | 毫升 | 500 |
| 检验科 | 伤寒、副伤寒及变形杆菌OX19、OX2、OXK诊断菌液 | 手工试剂 微生物鉴定药敏等相关试剂 | 进口/国产 | 毫升 | 500 |
| 检验科 | 肠道致病性大肠埃希菌菌诊断血清 | 手工试剂 微生物鉴定药敏等相关试剂 | 进口/国产 | 毫升 | 500 |
| 检验科 | 霍乱弧菌诊断学清 | 手工试剂 微生物鉴定药敏等相关试剂 | 进口/国产 | 毫升 | 500 |
| 检验科 | 大肠埃希菌ATCC25922 | 手工试剂 微生物鉴定药敏等相关试剂 | 进口/国产 | 管 | 500 |
| 检验科 | 铜绿假单胞菌ATCC10145 | 手工试剂 微生物鉴定药敏等相关试剂 | 进口/国产 | 管 | 500 |
| 检验科 | 铜绿假单胞菌ATCC27853 | 手工试剂 微生物鉴定药敏等相关试剂 | 进口/国产 | 管 | 500 |
| 检验科 | 粪肠球菌ATCC29212 | 手工试剂 微生物鉴定药敏等相关试剂 | 进口/国产 | 管 | 500 |
| 检验科 | 金黄色葡萄球菌ATCC25923 | 手工试剂 微生物鉴定药敏等相关试剂 | 进口/国产 | 管 | 500 |
| 检验科 | 金黄色葡萄球菌ATCC29213 | 手工试剂 微生物鉴定药敏等相关试剂 | 进口/国产 | 管 | 500 |
| 检验科 | 菌种保存管 | 手工试剂 微生物鉴定药敏等相关试剂 | 进口/国产 | 管 | 500 |
| 检验科 | M-H琼脂 | 手工试剂 微生物鉴定药敏等相关试剂 | 进口/国产 | 板/规格 | 500 |
| 检验科 | 念珠菌显色培养基 | 手工试剂 微生物鉴定药敏等相关试剂 | 进口/国产 | 板/规格 | 500 |
| 检验科 | TCBS琼脂平板 | 手工试剂 微生物鉴定药敏等相关试剂 | 进口/国产 | 板/规格 | 500 |
| 检验科 | 氢氧化钾（固体） | 手工试剂 微生物鉴定药敏等相关试剂 | 进口/国产 | 测试 | 500 |
| 检验科 | 含氯消毒剂浓度试纸 | 手工试剂 微生物鉴定药敏等相关试剂 | 进口/国产 | 测试 | 500 |
| 89 | 检验科 | 常见细菌鉴定7项核酸检测试剂 | 适合国产PCR扩增仪；（耐甲氧、金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏、肺炎克雷伯、铜绿假单胞菌、鲍曼不动杆菌、嗜麦芽不动杆菌） | 国产 | 人份 | 500 |
| 90 | 检验科 | 结直肠癌易感基因检测 | 适合国产PCR分析仪 | 国产 | 人份 | 500 |
| 91 | 检验科 | 糖尿病用药指导基因检测 | 适合国产PCR分析仪 | 国产 | 人份 | 500 |
| 92 | 检验科 | 抗血小板用药指导基因检测 | 适合国产PCR分析仪 | 国产 | 人份 | 500 |
| 93 | 检验科 | PLA2受体抗体 | 手工；酶联免疫吸附法 | 进口 | 人份 | 500 |
| 94 | 检验科 | 幽门螺杆菌培养、测定、药敏检测试剂盒 | 手工 | 国产 | 人份 | 500 |
| 95 | 检验科 | B族链球菌抗原检测试剂盒 | 手工、免疫层析法 | 国产 | 人份 | 500 |
| 96 | 检验科 | 抗谷氨酸脱羧酶抗体IgG测定试剂盒（化学发光法） | 适用于亚辉龙化学发光测定仪 | 国产 | 人份 | 500 |
| 97 | 检验科 | 抗胰岛素抗体检测试剂盒（化学发光法） | 适用于亚辉龙化学发光测定仪 | 国产 | 人份 | 500 |
| 98 | 检验科 | 抗胰岛细胞抗体检测试剂盒（化学发光法） | 适用于亚辉龙化学发光测定仪 | 国产 | 人份 | 500 |
| 99 | 检验科 | 尿液脑脊液蛋白质控品 水平2 | 适合西门子全自动蛋白分析仪 | 进口 | 毫升 | 500 |
| 100 | 检验科 | 免疫学和蛋白质质控品 | 液体 | 进口 | 毫升 | 500 |
| 101 | 检验科 | ToRCH非反应性质控物（滴瓶式） | 阴性 | 进口 | 毫升 | 500 |
| 102 | 检验科 | ToRCH-M测定质控物（滴瓶式） | 阳性 | 进口 | 毫升 | 500 |
| 103 | 检验科 | 免疫分析质控物 | 液体 | 进口 | 毫升 | 500 |
| 104 | 检验科 | 糖尿病相关自身抗体复合非定值质控品I | 适用于亚辉龙化学发光测定仪 | 国产 | 毫升 | 500 |
| 105 | 检验科 | 样本稀释剂 | 适合西门子全自动化学发光免疫分析仪 | 进口 | 毫升 | 500 |
| 106 | 检验科 | 样本释放剂（叶酸） | 适合西门子全自动化学发光免疫分析仪 | 进口 | 毫升 | 500 |
| 107 | 检验科 | 多项蛋白定标品 | 适合西门子全自动蛋白分析仪 | 进口 | 毫升 | 500 |
| 108 | 检验科 | 载脂蛋白校准品 | 适用贝克曼库尔特生化分析仪；与检测试剂配套使用 | 进口 | 毫升 | 500 |