**附件1《议价产品目录》**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **包号** | **需求科室** | **产品名称** | **规格要求** | **中选后服务费收费标准（元/入选供应商）** |
| 1 | 崇山手术室 | 医用缝合针 | 5\*12圆针；5\*12角针；6\*14圆针；6\*14角针；8\*20圆针；8\*20角针；10\*20圆针；10\*20角针；10\*28圆针；10\*28角针；11\*17圆针 手术缝合 | 500 |
| 7 | 超声科 | 阴式彩超用避孕套 | 52±2mm 平滑型 阴式超声检查用 | 500 |
| 11 | 骨科 | 等离子射频汽化系统—电极 | 2.3mm楔形电极，140mm 踝腕肘关节镜手术韧带消融凝血 | 500 |
| 12 | 骨科 | 等离子射频汽化系统—电极 | 2.3mm楔形电极短，85mm 踝腕肘关节镜手术韧带消融凝血 | 500 |
| 13 | 骨科 | 等离子射频汽化系统—电极 | S50小直径带吸引口刀头整合手柄 膝关节镜手术消融凝血 | 500 |
| 14 | 骨科 | 等离子射频汽化系统—电极 | VAPR S90 4mm/90带吸引口刀头整合手柄 肩关节镜手术消融凝血 | 500 |
| 35 | 泌尿外科 | 可吸收外科缝线 | (2-0黑双针 线长75cm 8/3弧 2/1弧)  (3-0黑双针线长75cm 8/3弧 2/1弧)  (4-0黑双针线长75cm 8/3弧 2/1弧) | 500 |
| 39 | 妇科 | 交联透明质酸钠凝胶 | 5ml-10ml用于术后创面较小患者/采用交联技术，能让产品停留在创面一周以上，且确保持续隔离，1该技术为《妇产科手术后盆腹腔粘连预防中国指南（2023年版）》A级推荐 | 500 |
| 44 | 内镜微创诊疗中心 | 一次性使用氩气电极 | 适配VIO200S+APC2爱尔博内镜电刀 止血，切割息肉 | 500 |
| 50 | 眼科 | 生物羊膜 | 8mm×10mm；10mm×10mm 应用于翼状胬肉，眼表损伤，眼表化学性烧伤 | 500 |
| 59 | 神经内科 | 导引导管 | 内径（mm）：1.15±10%；长度(cm)：130~140±10%内径（mm）：1.15±10%；长度(cm)：130~140±10%，带不同应用部件，将介入器械或诊断器械引入外周和神经血管系统。（神经用） | 500 |
| 63 | 神经内科 | 微导管 | 导管内径：0.017~0.027inch/0.43~0.69mm，导管长度：156cm，有效长度：150cm，远端外径：2~2.8F,近端外径:2.4~2.8F,有效工作长度150（cm），涂层长度100（cm），2个显影环距离3（cm），用于开展神经出血和缺血血管内治疗，冠脉和神经诊断性制剂以及适当器械输送，降低耗占比（神经用） | 500 |
| 74 | 烧伤整形显微外科 | 复春散1号 | 纯中药粉剂，内含黄连、黄柏、大黄、乳香、冰片、鱼腥草、血竭、元胡等。1、外观：黄色粉末。2、规格：1g\*5/盒。3、纯中药外用广谱杀菌剂，对革兰氏阳性菌及革兰氏阴性菌、绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌等细菌均有杀灭作用，而且长期使用不易产生耐药性。4、能有效防止和减少各种创面早期治疗的感染。粉剂，纯中药制剂，不含激素，适应各种创面治疗。创面消肿显著，促进皮肤快速生长。使用方式多样，可涂抹、浸浴、制成药物纱布。具有较强的抗感染作用，特别浸浴治疗缩短大面积伤烫伤患者的治疗时间。 | 500 |
| 75 | 烧伤整形显微外科 | 复春散2号 | 纯中药粉剂，内含熟粉、枯矾、冰片、龙骨、没药、松香、海螵蛸、人参、滑石、血蝎、红花等。 1、外观：灰白色粉末。2、规格：1g\*5/盒。3、能有效治疗疤痕的痛和痒。4、能有效改善增生性疤痕的色素沉着。5、能软化已经增生的疤痕。6、能有效预防疤痕的增生。7、可药浴。 粉剂，纯中药制剂，不含激素，使用方式多样，能使瘢痕组织充血症状减轻，减轻患者的痛、痒症状。抑制瘢痕增生，改善瘢痕硬韧的质地，弹性增加，减轻关节挛缩症状。外用不易产生耐药性，无毒副作用，治疗观察期间未发现过敏反应者。具有较强的止痒止痛、防止瘢痕增生的作用。 | 500 |
| 94 | 烧伤整形显微外科 | 玻尿酸 | 0.8ml/支 2支/盒。该产品由预灌封望料注射器、不锈钢注射针和封装在注射器中的凝胶悬液组成。凝胶由经交联的透明质酸钠、未经交联的透明质酸、磷酸盐缓冲体系以及注射用水组成，其中透明质酸钠由微生物发酵法制备，交联透明质酸钠标示浓度为24mg/ml，未经交联的透明质酸含量5%。封装了凝胶的注射器已经湿热灭菌，注射针已经伽玛射线辐照灭菌。该产品一次性使用。该产品适用于面部真皮组织中层至深层注射，以纠正中度鼻唇沟皱纹。 | 500 |
| 100 | 烧伤整形显微外科 | 注射用交联透明质酸钠凝胶 | 注射用透明质酸钠凝胶。型号。规格是1ml/支，27G注射针。2支。该产品由预罐封玻璃注射器、注射针和注装在注射器中凝胶颗粒悬液组成。凝胶颗粒悬液由经交联的透明质酸钠、交联剂为BDDE、氯化钠、磷酸盐缓冲体系以及注射用水组成。其中透明质酸钠由微生物发酵法制备，标示浓度为23mg/ml。注射针的材料为304L不锈钢。规格为27g，形状为直形锐针。封装了凝胶颗粒悬液的注射器已经环氧乙烷灭菌。该产品一次性使用。货架有效期为24个月。该产品用于面部真皮组织中层至深层注射，以纠正中重度鼻唇沟皱纹。 | 500 |
| 101 | 烧伤整形显微外科 | 一次性使用无菌注射针 | 产品由针管、抽吸器连接口、进药部位、针座、旋转装置组成。本产品与Panace公司生产的PanaceDS-30电子注射器配套使用，用于面部真皮层注射透明质酸钠。 | 500 |
| 109 | 烧伤整形显微外科 | 医用贻贝粘蛋白修护敷料 | 由贻贝粘蛋白，卡波姆，丙二醇，甘油和纯化水组成。贻贝粘蛋白的含量为10mg/g。本品可单独使用，也可以在舒敏仪器，冰导，滚针，水光仪器等项目之后即可使用。1）激光，光子，滚针，水光针，植发术等微整形术后浅表创面或愈合期浅表创面2）轻度烧伤，闭口粉刺，丘疹，轻中度炎症痤疮，痘坑痘印，色素沉着，敏感肌肤，疤痕瘙痒及皮肤屏障修护 | 500 |
| 126 | 护理部 | 一次性使用防针刺静脉采血针 | 操作顺滑，带持针器。 | 500 |