**货物类/服务类项目 采购需求信息填报表**

|  |  |
| --- | --- |
| **采购项目名称** | **信号分析仪** |
| **预算金额** | **900000.00元（人民币）****最高限价：89万元** | **采购方式** | **□公开招标 ☑快速采购 □其它( )****（需与项目批复的采购方式一致）** |
| **付款方式** | **分期付款：合同签订并生效后，支付合同总额20%的预付款；方案设计评审通过后，支付合同总额40%的款项；验收合格后，支付合同总额30%的款项；验收合格且交付使用半年后, 系统正常运行无问题，支付合同总额10%的余款。** |
| **交付时限、地点** | **合同生效后5个月内；哈尔滨工业大学；** |
| **质保期** | **3年** |
| **评审办法****（保留选择项）** | **☑综合评分法** **□最低价评标法** |

1. **采购标的需实现的功能或者目标：**

信号分析仪一台：

1. \*信号分析格式支持QPSK、MSK等常见调相、调频体制;
2. \*工作频段覆盖 2Hz~45GHz;
3. \*实时分析带宽不低于1.2GHz;
4. \*完成信号质量EVM测试、频谱、星座图测量。
5. 具备网口通讯，射频信号发生器可接收网口程控指令；
6. 具备ASK、APSK、QAM、等多种通用单载波、单调制数字调制信号进行解调分析；
7. 信号功率输入范围：-120dBmW~+25dBm；
8. **物资明细（名称、数量、单位）：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **标的名称** | **数量** | **单位** |
| **信号分析仪** | **1** | **套** |

1. **需执行的相关政策合规要求、执行标准和规范要求：**

供应商不得相互串通响应或者与采购方串通响应，不得向采购方行贿谋取成交，不得以他人名义响应或者以其他方式弄虚作假骗取成交。

1. **供应商资格要求**

基础资质：需符合《政府采购法》第二十二条要求。（具有独立承担民事责任的能力（法人/组织/自然人）、良好商业信誉与健全财务制度、履行合同所需的设备与技术能力、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。）

1. **项目技术/服务要求**

供方应承诺保证该设备按时正式稳定地投入运行，设备的质量保证期为设备验收合格后，双方签字之日起3年。

1. **项目实施要求**

6.1 响应文件应包括下列内容：

（1）授权委托书（适用于有委托代理人的情况）

（2）商务和技术偏差表

（3）分项报价表

（4）资格审查资料

6.2 报价要求

（1）本项目最高限价为人民币：890,000.00（大写：捌拾玖万元整）；

（2）报价应包括国家规定的增值税税金，增值税税金按一般计税方法计算。

（3）报价为各分项报价金额之和，报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正报价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。

6.3 合同签订

（1）采购方和供应商应当在成交结果出具之日起30日内，根据比价采购文件和供应商的比价响应文件订立书面合同。供应商无正当理由拒签合同或在签订合同时向采购方提出附加条件，采购方有权取消其成交资格，并将追究给采购方造成的损失。

（2）合同价款的支付：合同签订并生效后，支付合同总额20%的预付款；方案设计评审通过后，支付合同总额40%的款项；验收合格后，支付合同总额30%的款项；验收合格且交付使用半年后,系统正常运行无问题，支付合同总额10%的余款。经甲、乙双方协商，可以采用汇款、支票等形式进行结算。

1. **验收方式**

交货地点为需方项目现场。供方将设备运送到需方现场后，收到通知后五天内派工程师赶到需方现场，与需方共同进行设备的开箱和清点，并进行设备的安装、调试、试运行。试运行期间，供方派遣技术人员提供现场技术服务，试运行结束后，按照合同约定进行终验收和现场培训。

1. **其他技术、服务相关要求。**

**无**

1. **评分办法（选择综合评分法时需提供）**

| **序号** | **评审条款及分值** | **评审细节** | **分值** | **评分标准** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格（40） | 价格评价 | 40 | 评标基准价（D）为全部参与本次比价采购活动的供应商报价最小值。Cn为供应商报价。报价得分=D/Cn×40, 小数点后保留2位, 第3位四舍五入。 |
| 2 | 商务（20） | 同类项目业绩 | 8 | 供应商自2020年1月1日起具有同类项目经验，每提供一个同类业绩证明得2分，最多得8分。业绩证明指合同复印件（至少包含签订日期、产品名称、签字盖章等）。 |
| 质量保证期 | 8 | 质量保证期满足3年为4分，每优于比价采购文件要求一年得2分，最多得8分。 |
| 服务方案 | 4 | 承诺应急响应时间≤24小时，0~12小时为4分，12~18小时为3分；18~24小时为2分；。 |
| 技术（40） | 技术指标符合性 | 40 | 技术响应全部符合，得40分；技术要求中标注\*的为重要技术条款或技术参数，任何一条偏离将被视为实质性偏离，响应将被否决。其余技术指标，有1项偏离减5分，扣完为止，不重复扣分。 |
| 总分 | 100 |  |

1. **合同模板：**

**学校统一模板详见采购中心-下载中心-哈尔滨工业大学货物（服务）采购合同（模板）**[哈尔滨工业大学招标与采购管理中心 (hit.edu.cn)](http://cgzx.hit.edu.cn/sfw_cms/e?page=cms.detail&cid=1954&nextcid=1954&aid=103793)**。**

**请采购人务必阅读以下条款**

《政府采购货物和服务招标投标管理办法》

**第十条** 采购人应当对采购标的的市场技术或者服务水平、供应、价格等情况进行市场调查，根据调查情况、资产配置标准等科学、合理地确定采购需求，进行价格测算。

**第十一条** **采购需求**应当完整、明确，包括以下内容：

（一）采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求；

（二）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；

（三）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求；

（四）采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点；

（五）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

（六）采购标的的验收标准；

（七）采购标的的其他技术、服务等要求。

**第十七条** 采购人、采购代理机构不得将投标人的注册资本、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等规模条件作为资格要求或者评审因素，也不得通过将除进口货物以外的生产厂家授权、承诺、证明、背书等作为资格要求，对投标人实行差别待遇或者歧视待遇。

**第二十五条** 招标文件、资格预审文件的内容不得违反法律、行政法规、强制性标准、政府采购政策，或者违反公开透明、公平竞争、公正和诚实信用原则。