## 医疗设备附件采购
医疗设备附件采购询价表
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 基本参数 | 单项报价 （元） | 备注
1 | 壁式医用负压吸引器 | 负压瓶盖 SJ2500 | 套 | 确保与医院现有捷锐负压吸引器 882VRM完全兼容。
2 | 壁式医用负压吸引器 | 负压吸引瓶 SJ-2500 | 套 | 确保与医院现有捷锐负压吸引器 882VRM完全兼容。
3 | 壁式医用负压吸引器 | 负压吸引器 882VRM | 套 | 确保与医院现有捷锐负压吸引器 882VRM完全兼容。
4 | 导光束 | WA03300A | 支 | 确保与医院现有奥林巴斯内窥镜完全兼容。
5 | 导光束 | WA03310A | 支 | 确保与医院现有奥林巴斯内窥镜完全兼容。
6 | 病人监护仪附件 | 分体主电缆成人/小儿12针3/5导 心电主电缆 | 付 | 确保与医院现有迈瑞IPM/epm/T/N/D系列监护仪完全兼容。
7 | 病人监护仪附件 | 一体导联线成人/小儿12针5导心电导联线 | 付 | 确保与医院现有迈瑞IPM/epm/T/N/D系列监护仪完全兼容。
8 | 病人监护仪附件 | 一体导联线成人/小儿6针5导心电导联线 | 付 | 确保与医院现有迈瑞PM系列监护仪完全兼容。
9 | 病人监护仪附件 | 分体导联线成人/小儿5导按扣式心电导联线 | 付 | 确保与医院现有迈瑞全系列监护仪完全兼容。
10 | 病人监护仪附件 | 分体式主电缆成人7针血氧主电缆 | 付 | 确保与医院现有迈瑞IPM/epm/T/N/D系列监护仪完全兼容。
11 | 病人监护仪附件 | 一体式指夹成人血氧传感器7针 | 付 | 确保与医院现有迈瑞IPM/epm/T/N/D系列监护仪完全兼容。
12 | 病人监护仪附件 | 分体式主电缆成人6针血氧主电缆 | 付 | 确保与医院现有迈瑞PM系列监护仪完全兼容。
13 | 病人监护仪附件 | 一体式指夹成人血氧传感器6针 | 付 | 确保与医院现有迈瑞PM系列监护仪完全兼容。
14 | 病人监护仪附件 | 分体式成人512E成人软指套式血氧传感器 | 付 | 确保与医院现有迈瑞全系列监护仪完全兼容。
15 | 病人监护仪附件 | 分体式小儿512G小儿软指套式血氧传感器 | 付 | 确保与医院现有迈瑞全系列监护仪完全兼容。
16 | 病人监护仪附件 | 分体式成人512F成人指夹式血氧传感器 | 付 | 确保与医院现有迈瑞全系列监护仪完全兼容。
17 | 病人监护仪附件 | 分体式成人小儿新生儿518B绑带式血氧传感器 | 付 | 确保与医院现有迈瑞全系列监护仪完全兼容。
18 | 病人监护仪附件 | 分体式成人Masimo血氧传感器 | 付 | 确保与医院现有迈瑞T8Masimo监护仪完全兼容。
19 | 病人监护仪附件 | 导气管成人/小儿导气管 | 付 | 确保与医院现有迈瑞IPM/epm/T/N/D系列监护仪完全兼容。
20 | 病人监护仪附件 | 导气管成人/小儿导气管 | 付 | 确保与医院现有迈瑞PM系列监护仪完全兼容。
21 | 病人监护仪附件 | 袖套新生儿血压袖套CM1300 | 付 | 确保与医院现有监护仪完全兼容。
22 | 病人监护仪附件 | 袖套婴儿血压袖套CM1201 | 付 | 确保与医院现有监护仪完全兼容。
23 | 病人监护仪附件 | 袖套小儿血压袖套CM1202 | 付 | 确保与医院现有监护仪完全兼容。
24 | 病人监护仪附件 | 袖套成人血压袖套CM1203 | 付 | 确保与医院现有监护仪完全兼容。
25 | 病人监护仪附件 | 袖套成人加大血压袖套CM1204 | 付 | 确保与医院现有监护仪完全兼容。
26 | 病人监护仪附件 | 袖套成人大腿血压袖套CM1205 | 付 | 确保与医院现有监护仪完全兼容。
27 | 病人监护仪附件 | 重复性电缆12针有创压电缆组件 | 付 | 确保与医院现有迈瑞IPM/epm/T/N/D系列监护仪完全兼容。
28 | 病人监护仪附件 | 腔内成人2针 成人重复使用腔内体温探头MR401B | 付 | 确保与医院现有迈瑞IPM/epm/T/N/D系列监护仪完全兼容。
29 | 病人监护仪附件 | 体表成人2针 成人重复使用体表体温探头MR403B | 付 | 确保与医院现有迈瑞IPM/epm/T/N/D系列监护仪完全兼容。
30 | 病人监护仪附件 | 监护仪绑带 | 付 | 确保与医院现有监护仪完全兼容。
31 | 病人监护仪附件 | 监护仪锂电池T1 | 付 | 确保与医院现有迈瑞T1监护仪完全兼容。
32 | 病人监护仪附件 | 监护仪铅酸电池PM9000 | 付 | 确保与医院现有迈瑞PM9000监护仪完全兼容。
33 | 病人监护仪附件 | 监护仪电源适配器T1 | 付 | 确保与医院现有迈瑞T1监护仪完全兼容。
34 | 除颤仪附件 | 除颤电池ZOLL | 个 | 确保与医院现有ZOLL除颤仪完全兼容。
35 | 除颤仪附件 | 科曼S6原厂除颤电池/7500MAH | 个 | 确保与医院现有科曼S6除颤仪完全兼容。
36 | 除颤仪附件 | 迈瑞原厂除颤电池D3 | 个 | 确保与医院现有迈瑞D3除颤仪完全兼容。
37 | 除颤仪附件 | 迈瑞原厂除颤电池D6 | 个 | 确保与医院现有迈瑞D6除颤仪完全兼容。
38 | 遥测中央站附件 | 迈瑞原厂分体式成人5导遥测导联线 | 付 | 确保与医院现有2020年前迈瑞动态心电遥测盒子完全兼容。
39 | 遥测中央站附件 | 迈瑞原厂分体式成人5导新遥测导联线 | 付 | 确保与医院现有2020年后迈瑞动态心电遥测盒子完全兼容。
40 | 病人监护仪附件 | 分体式成人重复使用腔内体温探头/飞利浦 | 付 | 确保与医院现有飞利浦监护仪MP60完全兼容。
41 | 病人监护仪附件 | 一体式成人血氧传感器/飞利浦HP8针 | 付 | 确保与医院现有飞利浦监护仪MP60完全兼容。
42 | 病人监护仪附件 | 一体式成人心电导联线/GE10导 | 付 | 确保与医院现有GE监护仪solar8000完全兼容。
43 | 病人监护仪附件 | 一体式成人血氧延长线/GE异侧单定位/11针 | 付 | 确保与医院现有GE监护仪solar8000完全兼容。
44 | 病人监护仪附件 | 一体式成人血氧延长线/GE单侧双定位 | 付 | 确保与医院现有GE监护仪solar8000完全兼容。
45 | 病人监护仪附件 | 一体式成人血氧延长线/GE双侧定位 | 付 | 确保与医院现有GE监护仪solar8000完全兼容。
46 | 病人监护仪附件 | 一体式成人血氧连接线/德尔格 | 付 | 确保与医院现有德尔格监护仪完全兼容。
47 | 病人监护仪附件 | 一体式成人血氧传感器/宝莱特指夹式 | 付 | 确保与医院现有宝莱特S9A、P18监护仪完全兼容。
48 | 病人监护仪附件 | 一体式成人血氧传感器/宝莱特指套式 | 付 | 确保与医院现有宝莱特S9A、P18监护仪完全兼容。
49 | 病人监护仪附件 | 分体式成人血氧主电缆/宝莱特9针 | 付 | 确保与医院现有宝莱特S9A、P18监护仪完全兼容。
50 | 病人监护仪附件 | 分体式成人血氧传感器/宝莱特指夹式 | 付 | 确保与医院现有宝莱特S9A、P18监护仪完全兼容。
51 | 病人监护仪附件 | 分体式成人血氧传感器/宝莱特指套式 | 付 | 确保与医院现有宝莱特S9A、P18监护仪完全兼容。
52 | 病人监护仪附件 | 血氧插头/6针双槽 | 付 | 确保与医院现有迈瑞PM系列监护仪完全兼容。
53 | 病人监护仪附件 | 分体式成人、小儿、新生儿血氧传感器/一次性粘贴式 | 付 | 确保与医院现有监护仪完全兼容。
54 | 心电图机附件 | 心电图机导联线/邦建9130P | 付 | 确保与医院现有邦健、科曼心电图机完全兼容。
55 | 心电图机附件 | 心电图机导联线/麦迪克斯 | 付 | 确保与医院现有麦迪克斯心电图机完全兼容。
56 | 心电图机附件 | 心电图机电极连接碗/心电吸球/成人/多功能 | 付 | 确保与医院现有心电图机完全兼容。
57 | 心电图机附件 | 塑料电极1*4/四肢夹 | 盒 | 确保与医院现有所有心电图机完全兼容。
58 | 动态心电图仪附件 | 世纪今科原厂动态心电导联线/世纪今科 | 付 | 确保与医院现有世纪今科动态心电图仪完全兼容。
59 | 脑电图仪附件 | 脑电图机导联线/国产1.5米 | 条 | 确保与医院现有北京太阳脑电图仪、尼高力脑电图仪设备完全兼容。
60 | 脑电图仪附件 | 脑电图机导联线/国产2.5米 | 条 | 确保与医院现有北京太阳脑电图仪、尼高力脑电图仪设备完全兼容。
61 | 亚低温治疗仪附件 | 温度传感器/珠海和佳 | 条 | 确保与医院现有亚低温治疗仪HGT-200II设备完全兼容。
62 | 亚低温治疗仪附件 | 亚低温治疗仪降温毯 | 个 | 确保与医院现有亚低温治疗仪HGT-200II设备完全兼容。
63 | 亚低温治疗仪附件 | 亚低温治疗仪冰帽 | 个 | 确保与医院现有亚低温治疗仪HGT-200II设备完全兼容。
64 | 四肢多普勒附件 | 动脉硬化血压袖带 | 套 | 确保与医院现有四肢多普勒设备完全兼容。
65 | 婴儿培养箱、新生儿黄疸治疗箱肤温传感器 | S6(4针) | 条 | 确保与医院现有婴儿培养箱设备完全兼容。
66 | 婴儿培养箱、婴儿辐射保暖台肤温传感器 | S9(6针) | 条 | 确保与医院现有婴儿培养箱设备完全兼容。
67 | 婴儿培养箱、新生儿黄疸治疗箱旋转窗套 | 通用款式 | 套 | 确保与医院现有婴儿培养箱设备完全兼容。
68 | 新生儿黄疸治疗箱空气净化材料（指过滤网） | XHZ空气净化材料（圆） | 个 | 确保与医院现有新生儿黄疸治疗箱设备完全兼容。
69 | 婴儿培养箱空气净化材料（指过滤网） | YP-970空气净化材料（短款） | 个 | 确保与医院现有婴儿培养箱设备完全兼容。
70 | 婴儿培养箱空气净化材料（指过滤网） | YP-2000空气净化材料（短厚款） | 个 | 确保与医院现有婴儿培养箱设备完全兼容。
71 | 婴儿培养箱空气净化材料（指过滤网） | YP-3000空气净化材料（细长短款） | 个 | 确保与医院现有婴儿培养箱设备完全兼容。
72 | 婴儿辐射保暖台输液软垫 | HKN-93输液软垫 | 个 | 确保与医院现有婴儿辐射保暖台设备完全兼容。
73 | 婴儿培养箱输液软垫 | YP-970输液软垫 | 个 | 确保与医院现有婴儿培养箱设备完全兼容。
74 | 婴儿培养箱输液软垫 | YP-2000输液软垫 | 个 | 确保与医院现有婴儿培养箱设备完全兼容。
75 | 婴儿培养箱输液软垫 | YP-3000输液软垫 | 个 | 确保与医院现有婴儿培养箱设备完全兼容。
76 | 体外膈肌起搏器理疗用体表电极 | 插孔式1 (4×4厘米×2个+5×5厘米×2个) | 个 | 确保与医院现有体外膈肌起搏器设备完全兼容。
77 | 床单位臭氧消毒机消毒床袋 | 2米×1.8米，2个充气口 | 套 | 确保与医院现有床单位臭氧消毒机设备完全兼容。
78 | 睡眠呼吸初筛仪数字睡监指套式血氧探头 | ESB0059 | 条 | 确保与医院现有睡眠呼吸初筛仪设备完全兼容。
79 | 电动气压止血仪#12号袖带组件 | 小码，30×8.8厘米 | 套 | 确保与医院现有电动气压止血仪设备完全兼容。
80 | 电动气压止血仪#24号袖带组件 | 中码，60×10厘米 | 套 | 确保与医院现有电动气压止血仪设备完全兼容。
81 | 电动气压止血仪#34号袖带组件 | 大码，86×10厘米 | 套 | 确保与医院现有电动气压止血仪设备完全兼容。
82 | 电动气压止血仪充气管道 | 1.5米，2根为一组 | 套 | 确保与医院现有电动气压止血仪设备完全兼容。
83 | 空气波压力治疗系统肢体压力套 | 4气囊4管，腿套 | 套 | 确保与医院现有空气波压力治疗设备完全兼容。
84 | 医用控温仪体温传感器 | 直插式 | 条 | 确保与医院现有医用控温仪设备完全兼容。
85 | 医用控温仪肛温传感器 | 直插式 | 条 | 确保与医院现有医用控温仪设备完全兼容。
86 | 医用控温仪冰毯 | 长*宽(1000mmp*560mm) | 套 | 确保与医院现有医用控温仪设备完全兼容。
87 | 医用控温仪冰帽 | 长*宽(564mm*525mm) | 套 | 确保与医院现有医用控温仪设备完全兼容。
88 | BIS测量电缆组件 | 6800-30-50761 | 套 | 确保与医院现有迈瑞T系列、N系列监护仪完全兼容。
89 | 气路采样管 | 60-15200-00 | 套 | 确保与医院现有迈瑞T系列、N系列监护仪完全兼容。
90 | PICCO主电缆 | CO7701 | 套 | 确保与医院现有迈瑞T系列、N系列监护仪完全兼容。
91 | PICCO注射温度探头电缆 | PC80105 | 套 | 确保与医院现有迈瑞T系列、N系列监护仪完全兼容。
92 | IBP主电缆 | 12针 | 套 | 确保与医院现有迈瑞iPM系列、iMEC系列监护仪完全兼容。
93 | NMT附件 | 附件包（含指套） | 套 | 确保与医院现有迈瑞T系列、N系列监护仪完全兼容。
94 | NMT附件 | 主电缆 | 套 | 确保与医院现有迈瑞T系列、N系列监护仪完全兼容。
95 | NMT附件 | 传感器电缆 | 套 | 确保与医院现有迈瑞T系列、N系列监护仪完全兼容。
96 | NMT附件 | 刺激电缆 | 套 | 确保与医院现有迈瑞T系列、N系列监护仪完全兼容。
97 | NMT附件 | 传感器绑带 | 套 | 确保与医院现有迈瑞T系列、N系列监护仪完全兼容。
98 | NMT附件 | 辅助固定指套 | 套 | 确保与医院现有迈瑞T系列、N系列监护仪完全兼容。
99 | 气垫床床垫 | YQ-P2J | 套 | 确保与医院现有三马气垫床设备完全兼容。
100 | 医疗用喷气气垫 | YQ-P2J | 套 | 确保与医院现有三马气垫床设备完全兼容。
101 | 超声采图手柄 | USB接口 | 套 | 确保与医院现有超声设备完全兼容。
102 | 湿化罐 | 成人 | 个 | 确保与医院现有费雪派克湿化器完全兼容
103 | 湿化罐 | 新生儿 | 个 | 确保与医院现有费雪派克湿化器完全兼容
104 | 湿化罐 | 成人/新生儿 | 个 | 确保与医院现有湿化器完全兼容
105 | 射频热凝手术电极 | 射频热凝手术电极 | 个 | 确保与医院现有[北琪MP-100]疼痛治疗仪完全兼容
106 | 电子针疗仪圆口导线/夹子线 | 圆口导线/夹子线 | 个 | 确保与医院现有[苏州华佗SDZ-II]电子针疗仪完全兼容
107 | 脉冲治疗仪导线 | 脉冲治疗仪导线 | 个 | 确保与医院现有[英迪KWD-808系列]脉冲针灸治疗仪完全兼容
108 | 体外反搏泵气囊 | 体外反搏泵气囊 | 个 | 确保与医院现有[普施康P-ECP/TI]气囊式体外反搏系统完全兼容
109 | 运动心肺呼吸面罩 | 运动心肺呼吸面罩 | 个 | 确保与医院现有[席勒CARDIOV, IT AT-104PC & PowerCube-ERGO]运 动心肺功能测试系统完全兼容
合计单价金额（元）