## 明细
新疆医科大学第一附属医院基础通用类维修配件报价单
序号 | 配件名称 | 数量 | 单位 | 技术要求 | 综合单价（元） | 备注
1 | 电工胶带 | 1 | 个 | 常规
2 | 502胶 | 1 | 个 | 常规
3 | AB胶 | 1 | 个 | 常规
4 | 热熔胶条 | 1 | 个 | 7mm
5 | 热熔胶条 | 1 | 个 | 10mm
6 | 电源插头 | 1 | 个 | 10A,250V,三孔
7 | 电源插头 | 1 | 个 | 16A,250V,三孔
8 | 紫外线灯管 | 1 | 个 | 8W
9 | 紫外线灯管 | 1 | 个 | 16W
10 | 紫外线灯管 | 1 | 个 | 20W
11 | 紫外线灯管 | 1 | 个 | 30W
12 | 日光灯 | 1 | 个 | 15W
13 | 日光灯 | 1 | 个 | 18W
14 | 日光灯 | 1 | 个 | 30W
15 | 日光灯 | 1 | 个 | 36W
16 | 纽扣电池 | 1 | 个 | 2032
17 | 纽扣电池 | 1 | 个 | 1220
18 | 蓝光灯管 | 1 | 个 | 25W
19 | 船型开关 | 1 | 个 | 双开
20 | 船型开关 | 1 | 个 | 单开
21 | 船型开关 | 1 | 个 | 三开
22 | 开关 | 1 | 个 | 按钮式
23 | 风扇 | 1 | 个 | 0.16A,12V
24 | 风扇 | 1 | 个 | DC5V
25 | UPS电源风扇 | 1 | 个 | 0.26A，12V
26 | 可视喉镜电池 | 1 | 个 | 3.6V
27 | 层叠电池 | 1 | 个 | 9V
28 | 屏幕 | 1 | 个 | 确保与医院现有[普门Airpro-300]空气波压力治疗仪完全兼容。
29 | 屏幕 | 1 | 个 | 确保与医院现有[普门Carnation-33G]光子治疗仪完全兼容。
30 | 导光束 | 1 | 个 | φ4.5，长度≥2米，确保与医院现有[天松]纤维鼻咽喉镜光源完全兼容。
31 | 气枪 | 1 | 个 | 确保与医院消毒供应中心、内镜中心等清洗消毒工作台完全兼容。
32 | 水枪 | 1 | 个 | 确保与医院消毒供应中心、内镜中心等清洗消毒工作台完全兼容。
33 | 测漏器 | 1 | 个 | 确保与医院现有[奥林巴斯]电子胆道镜完全兼容。
34 | 三通 | 1 | 个 | 确保与医院现有[奥林巴斯]电子胆道镜完全兼容。
35 | 吸引按钮 | 1 | 个 | 确保与医院现有[奥林巴斯]电子胆道镜完全兼容。
36 | 镜油 | 1 | 瓶 | 确保与医院现有[蔡司Image ZⅡ型]扫片机配套显微镜完全兼容。
37 | 加热盘 | 1 | 个 | 确保与医院现有[中芝CQ-BS8型]烤灯完全兼容。
38 | 光源灯 | 1 | 付 | 确保与医院现有[迈瑞BS-350E]生化分析仪完全兼容
39 | 支架 | 1 | 套 | 确保与医院现有[北京波姆BPM-VIIIA]红光治疗仪完全兼容
40 | 脚轮 | 1 | 只 | 通用
41 | 脚轮 | 1 | 只 | 静音12.5寸
42 | 脚轮 | 1 | 只 | 10寸
43 | 杯泡 | 1 | 只 | 24V,25W
44 | 杯泡 | 1 | 只 | 12V,30W
45 | 杯泡 | 1 | 只 | 24V,250V
46 | 杯泡 | 1 | 只 | 6V,15W
47 | 红外线灯泡 | 1 | 只 | 230V,150W
48 | 红外线灯泡 | 1 | 只 | 230V,250W
49 | 米泡 | 1 | 只 | 12V,55W(带线）
50 | 米泡 | 1 | 只 | 12V,20W
51 | 米泡 | 1 | 只 | 24V,70W(带线）
52 | 米泡 | 1 | 只 | 22.8V,110W
53 | 米泡 | 1 | 只 | 6V,30W
54 | 米泡 | 1 | 只 | 12V,50W(带底座）
55 | 米泡 | 1 | 只 | 6V,10W
56 | 米泡 | 1 | 只 | 6V,20W
57 | 米泡 | 1 | 只 | 6V,20W(带底座）
58 | 检眼镜灯泡 | 1 | 只 | 6V,5W
59 | 显微镜灯泡 | 1 | 只 | 220V,20W
60 | 杯泡 | 1 | 只 | 12V,50W
61 | 杯泡 | 1 | 只 | 12V,35W
62 | 杯泡 | 1 | 只 | 12V,50W
63 | 杯泡 | 1 | 只 | 12V,50W
64 | 杯泡 | 1 | 只 | 12V,35W(小杯）
65 | 杯泡 | 1 | 只 | 8V,20W
66 | 杯泡 | 1 | 只 | 8V,50W
67 | 杯泡 | 1 | 只 | 13.8V,50W
68 | 杯泡 | 1 | 只 | 12V,100W
69 | 杯泡 | 1 | 只 | 15V,150W
70 | 杯泡 | 1 | 只 | 24V,250W
71 | 杯泡 | 1 | 只 | 21V,150W
72 | 杯泡 | 1 | 只 | 21V,150W
73 | 米泡 | 1 | 只 | 12V,55W
74 | 米泡 | 1 | 只 | 12V,55W(带线）
75 | 米泡 | 1 | 只 | 6V,10W(带底座粗脚）
76 | 米泡 | 1 | 只 | 6V,10W
77 | 米泡 | 1 | 只 | 6V,20W
78 | 米泡 | 1 | 只 | 12V,20W
79 | 米泡 | 1 | 只 | 12V,30W
80 | 米泡 | 1 | 只 | 22.8V,150W
81 | 米泡 | 1 | 只 | 6V,10W
82 | 米泡 | 1 | 只 | 12V,20W
83 | 米泡 | 1 | 只 | 12V,20W
84 | 米泡 | 1 | 只 | 12V,35W
85 | 米泡 | 1 | 只 | 24V,20W
86 | 米泡 | 1 | 只 | 12V,50W(细脚）
87 | 米泡 | 1 | 只 | 12V,50W
88 | 米泡 | 1 | 只 | 12V,100W
89 | 米泡 | 1 | 只 | 15V,150W
90 | 米泡 | 1 | 只 | 24V,100W
91 | 米泡 | 1 | 只 | 24V,150W
92 | 米泡 | 1 | 只 | 24V,120W
93 | 米泡 | 1 | 只 | 22.8V,50W
94 | 米泡 | 1 | 只 | 24V,250W
95 | 米泡 | 1 | 只 | 36V,400W
96 | 氙灯 | 1 | 只 | 14V,300W
97 | 氙灯 | 1 | 只 | 13V,100W
98 | 氙灯 | 1 | 只 | 确保与医院现有[奥林巴斯260]内窥镜设备完全兼容。
99 | 氙灯 | 1 | 只 | 确保与医院现有[奥林巴斯290]内窥镜设备完全兼容。
100 | 氙灯 | 1 | 只 | 确保与医院现有[史道斯]内窥镜设备完全兼容。
101 | 汞灯 | 1 | 只 | 确保与医院现有[奥林巴斯]显微镜设备完全兼容。
102 | 汞灯 | 1 | 只 | 确保与医院现有荧光显微镜设备完全兼容。
103 | 黑光灯 | 1 | 只 | 确保与医院现有窄谱紫外线全身治疗仪设备完全兼容。
104 | 氙灯 | 1 | 只 | 确保与医院现有[蔡司P900型]显微镜设备完全兼容。
105 | 氧电池 | 1 | 个 | 确保与医院现有[德尔格EVita系列]呼吸机完全兼容
106 | 流量传感器 | 1 | 盒（5个） | 确保与医院现有[德尔格呼吸机、麻醉机]完全兼容
107 | 蓄电池 | 1 | 对 | 确保与医院现有[德尔格SaVina系列]呼吸机完全兼容
108 | 蓄电池 | 1 | 对 | 确保与医院现有[德尔格Fabius系列]麻醉机完全兼容
109 | 氧电池 | 1 | 个 | 确保与医院现有[德尔格Fabius系列]麻醉机完全兼容
110 | 呼出阀 | 1 | 个 | 确保与医院现有[德尔格EVita系列]呼吸机完全兼容
111 | 呼出阀 | 1 | 个 | 确保与医院现有[德尔格SaVina系列]呼吸机完全兼容
112 | 积水杯 | 1 | 个 | 确保与医院现有[德尔格Primus系列]麻醉机完全兼容
113 | 氧传感器MOX-3 | 1 | 个 | 确保与医院现有[迈瑞SV300/SV350/SV600/SV650/SV800]呼吸机完全兼容
114 | 锂电池 | 1 | 个 | 确保与医院现有[迈瑞SV300/SV350]呼吸机完全兼容
115 | 锂电池 | 1 | 个 | 确保与医院现有[迈瑞SV600/SV650/SV800]呼吸机完全兼容
116 | 可消毒呼气阀组件 | 1 | 个 | 确保与医院现有[迈瑞SV300/SV350/SV600/SV650/SV800]呼吸机完全兼容
117 | 安全阀可拆卸部分 | 1 | 个 | 确保与医院现有[迈瑞SV300/SV350/SV600/SV650/SV800]呼吸机完全兼容
118 | HEPA高效过滤器 | 1 | 个 | 确保与医院现有[迈瑞SV300/SV350/SV600/SV650/SV800]呼吸机完全兼容
119 | 氧传感器MOX-2 | 1 | 个 | 确保与医院现有[迈瑞WATO EX-55/WATO EX-55]麻醉机完全兼容
120 | 折叠囊 | 1 | 个 | 确保与医院现有[迈瑞WATO EX-55/WATO EX-55 pro/WATO EX-65/A5/A7]麻醉机完全兼容
121 | 流量传感器 | 1 | 套 | 确保与医院现有[迈瑞WATO EX-55/WATO EX-55 pro/WATO EX-65/A5/A7]麻醉机完全兼容
122 | 细菌过滤器 | 1 | 个 | 确保与医院现有[迈瑞WATO EX-55/WATO EX-55 pro/WATO EX-65/A5/A7]麻醉机完全兼容
123 | 一年维护包 | 1 | 套 | 确保与医院现有[迈瑞WATO EX-55/WATO EX-55 pro/WATO EX-65/A5/A7]麻醉机完全兼容
124 | 过滤器 | 1 | 个 | 确保与医院现有[迈瑞HS-50F]气腹机接口兼容
125 | 导光束 | 1 | 条 | 确保与医院现有[迈瑞HB200L/HB300R/HB500R]光源主机，硬管镜兼容，图像清晰度为4K，荧光，抗起雾
126 | 锂锰电池 | 1 | 个 | 确保与医院现有[迈瑞D1/C1/C2]AED除颤仪完全兼容
127 | 锂电池 | 1 | 个 | 确保与医院现有[迈瑞D30/D60]除颤仪完全完全兼容
128 | 锂电池 | 1 | 个 | 确保与医院现有[迈瑞SK系列/SP系列/I系列/U系列/E系列/N系列]注射泵完全兼容
129 | 锂电池 | 1 | 个 | 确保与医院现有[迈瑞SK系列/VP系列/I系列/U系列/E系列/N系列]输液泵完全兼容
130 | 锂电池 | 1 | 个 | 确保与医院现有[迈瑞IPM系列]病人监护仪完全兼容
131 | 锂电池 | 1 | 个 | 确保与医院现有[迈瑞iMEC系列]病人监护仪完全兼容
132 | 锂电池 | 1 | 个 | 确保与医院现有[迈瑞uMEC系列]病人监护仪完全兼容
133 | 锂电池 | 1 | 个 | 确保与医院现有[迈瑞ePM系列]病人监护仪完全兼容
134 | 锂电池 | 1 | 个 | 确保与医院现有[迈瑞T5、T6、T8、T9系列]病人监护仪完全兼容
135 | 锂电池 | 1 | 个 | 确保与医院现有[迈瑞N1系列]病人监护仪完全兼容
136 | 锂电池 | 1 | 个 | 确保与医院现有[迈瑞N12、N15、N17\M12、M15、M17系列]病人监护仪完全兼容
137 | 锂电池 | 1 | 个 | 确保与医院现有[迈瑞N19、N22\M19、M22系列]病人监护仪完全兼容
138 | 水槽 | 1 | 个 | 确保与医院现有[迈瑞ePM系列/N系列/T系列]病人监护仪完全兼容
139 | 锂电池 | 1 | 块 | 确保与医院现有[迈瑞M9系列]便携式彩色多普勒超声完全适配
140 | 锂电池 | 1 | 块 | 确保与医院现有[迈瑞TE系列]便携式彩色多普勒超声完全适配
141 | 锂电池 | 1 | 块 | 确保与医院现有[迈瑞MX系列]便携式彩色多普勒超声完全适配
142 | 锂电池 | 1 | 块 | 确保与医院现有[迈瑞Z50/60系列]便携式彩色多普勒超声完全适配
143 | 锂电池 | 1 | 块 | 确保与医院现有[迈瑞]移动DR平板完全适配
144 | 锂电池 | 1 | 块 | 确保与医院现有[迈瑞]悬吊DR平板完全适配
145 | 同步带 | 1 | 条 | 确保与医院现有[迈瑞]悬吊DR完全适配
146 | 血氧线插头 | 1 | 个 | 确保与医院现有[迈瑞PM9000系列]病人监护仪完全兼容
147 | 血氧线插座 | 1 | 个 | 确保与医院现有[迈瑞PM9000系列]病人监护仪完全兼容
148 | 旋钮编码器 | 1 | 套 | 确保与医院现有[迈瑞PM9000系列]病人监护仪完全兼容
149 | 旋钮编码器帽 | 1 | 套 | 确保与医院现有[迈瑞PM9000系列]病人监护仪完全兼容
150 | 流量传感器 | 1 | 个 | 确保与医院现有[德国海伦Leoni Plus（高频）]呼吸机完全兼容。
151 | 氧电池 | 1 | 个 | 确保与医院现有[德国海伦Leoni Plus（高频）]呼吸机完全兼容。
152 | 高频组件(三通) | 1 | 个 | 确保与医院现有[德国海伦Leoni Plus（高频）]呼吸机完全兼容。
153 | 流量传感器电极线 | 1 | 个 | 确保与医院现有[德国海伦Leoni Plus（高频）]呼吸机完全兼容。
154 | 细菌过滤器 婴幼儿专用 | 1 | 个 | 确保与医院现有[德国海伦Leoni Plus（高频）]呼吸机完全兼容。
155 | 氧电池 | 1 | 个 | 确保与医院现有[瑞士哈美顿HAMILTON-C1]呼吸机完全兼容
156 | 蓄电池 | 1 | 个 | 确保与医院现有[瑞士哈美顿HAMILTON-C1]呼吸机完全兼容
157 | 流量传感器 | 1 | 个 | 确保与医院现有[瑞士哈美顿HAMILTON-C1]呼吸机完全兼容
158 | 氧电池 | 1 | 个 | 确保与医院现有[瑞士哈美顿HAMILTON-C2]呼吸机完全兼容
159 | 蓄电池 | 1 | 个 | 确保与医院现有[瑞士哈美顿HAMILTON-C2]呼吸机完全兼容
160 | 流量传感器 | 1 | 个 | 确保与医院现有[瑞士哈美顿HAMILTON-C2]呼吸机完全兼容
161 | 氧电池 | 1 | 个 | 确保与医院现有[瑞士哈美顿HAMILTON-G5]呼吸机完全兼容
162 | 蓄电池 | 1 | 个 | 确保与医院现有[瑞士哈美顿HAMILTON-G5]呼吸机完全兼容
163 | 流量传感器 | 1 | 个 | 确保与医院现有[瑞士哈美顿HAMILTON-G5]呼吸机完全兼容
164 | 蓄电池 | 1 | 个 | 确保与医院现有[美国IMPACT鹰牌754]呼吸机完全兼容
165 | 蓄电池 | 1 | 个 | 确保与医院现有[美国GE Engstrom]呼吸机完全兼容
166 | 流量传感器 | 1 | 个 | 确保与医院现有[美国GE Engstrom]呼吸机完全兼容
167 | 蓄电池 | 1 | 个 | 确保与医院现有[美国GE/ENGSTROM PRO]呼吸机完全兼容
168 | 流量传感器 | 1 | 个 | 确保与医院现有[美国GE/ENGSTROM PRO]呼吸机完全兼容
169 | 氧电池 | 1 | 个 | 确保与医院现有[美国伟亚AV,EA]呼吸机完全兼容
170 | 蓄电池 | 1 | 个 | 确保与医院现有[美国伟亚AV,EA]呼吸机完全兼容
171 | 流量传感器 | 1 | 个 | 确保与医院现有[美国伟亚AV,EA]呼吸机完全兼容
172 | 氧电池 | 1 | 个 | 确保与医院现有[瑞思迈Elisee350]呼吸机完全兼容
173 | 蓄电池 | 1 | 个 | 确保与医院现有[瑞思迈Elisee350]呼吸机完全兼容
174 | 蓄电池 | 1 | 个 | 确保与医院现有[飞利浦V60]呼吸机完全兼容
175 | 氧电池 | 1 | 个 | 确保与医院现有[德国斯蒂芬Stephan Christina]呼吸机完全兼容
176 | 蓄电池 | 1 | 个 | 确保与医院现有[德国斯蒂芬Stephan Christina]呼吸机完全兼容
177 | 流量传感器 | 1 | 个 | 确保与医院现有[德国斯蒂芬Stephan Christina]呼吸机完全兼容
178 | 氧电池 | 1 | 个 | 确保与医院现有[迈柯唯serVo i]呼吸机完全兼容
179 | 蓄电池 | 1 | 个 | 确保与医院现有[迈柯唯serVo i]呼吸机完全兼容
180 | 流量传感器 | 1 | 个 | 确保与医院现有[迈柯唯serVo i]呼吸机完全兼容
181 | 氧电池 | 1 | 个 | 确保与医院现有[迈柯唯serVo-s]呼吸机完全兼容
182 | 蓄电池 | 1 | 个 | 确保与医院现有[迈柯唯serVo-s]呼吸机完全兼容
183 | 流量传感器 | 1 | 个 | 确保与医院现有[迈柯唯serVo-s]呼吸机完全兼容
184 | 氧电池 | 1 | 个 | 确保与医院现有[迈柯维SERVO-NAV,A]呼吸机完全兼容
185 | 蓄电池 | 1 | 个 | 确保与医院现有[迈柯维SERVO-NAV,A]呼吸机完全兼容
186 | 流量传感器 | 1 | 个 | 确保与医院现有[迈柯维SERVO-NAV,A]呼吸机完全兼容
187 | 氧电池 | 1 | 个 | 确保与医院现有[迈柯维SerVoS]呼吸机完全兼容
188 | 蓄电池 | 1 | 个 | 确保与医院现有[迈柯维SerVoS]呼吸机完全兼容
189 | 流量传感器 | 1 | 个 | 确保与医院现有[迈柯维SerVoS]呼吸机完全兼容
190 | 氧电池 | 1 | 个 | 确保与医院现有[康尔福盛InfantFlowSipap]呼吸机完全兼容
191 | 蓄电池 | 1 | 个 | 确保与医院现有[康尔福盛InfantFlowSipap]呼吸机完全兼容
192 | 氧电池 | 1 | 个 | 确保与医院现有[科曼NV8]呼吸机完全兼容
193 | 蓄电池 | 1 | 个 | 确保与医院现有[科曼NV8]呼吸机完全兼容
194 | 氧电池 | 1 | 个 | 确保与医院现有[SALVIA elisa]呼吸机完全兼容
195 | 蓄电池 | 1 | 个 | 确保与医院现有[SALVIA elisa]呼吸机完全兼容
196 | 蓄电池 | 1 | 个 | 确保与医院现有[美国卓尔EMV+]呼吸机完全兼容
197 | 蓄电池 | 1 | 个 | 确保与医院现有[德国维曼MEDUMAT Transport]呼吸机完全兼容
198 | 流量传感器 | 1 | 个 | 确保与医院现有[德国维曼MEDUMAT Transport]呼吸机完全兼容
199 | 氧电池 | 1 | 个 | 确保与医院现有[美国泰科PB840]呼吸机完全兼容
200 | 蓄电池 | 1 | 个 | 确保与医院现有[美国泰科PB840]呼吸机完全兼容
201 | 流量传感器 | 1 | 个 | 确保与医院现有[美国泰科PB840]呼吸机完全兼容
202 | 氧电池 | 1 | 个 | 确保与医院现有[江西特力TKR-300CG]呼吸机完全兼容
203 | 蓄电池 | 1 | 个 | 确保与医院现有[江西特力TKR-300CG]呼吸机完全兼容
204 | 流量传感器 | 1 | 个 | 确保与医院现有[江西特力TKR-300CG]呼吸机完全兼容
205 | 蓄电池 | 1 | 个 | 确保与医院现有[斯百瑞ST-30H]呼吸机完全兼容
206 | 流量传感器 | 1 | 个 | 确保与医院现有[斯百瑞ST-30H]呼吸机完全兼容
207 | 流量传感器 | 1 | 个 | 确保与医院现有[斯百瑞T5]呼吸机完全兼容
208 | 氧电池 | 1 | 个 | 确保与医院现有[德国万曼VENTI LogicLS]呼吸机完全兼容
209 | 蓄电池 | 1 | 个 | 确保与医院现有[德国万曼VENTI LogicLS]呼吸机完全兼容
210 | 锂电池 | 1 | 个 | 确保与医院现有[科曼CM1200]心电图机完全兼容
211 | 锂电池 | 1 | 个 | 确保与医院现有[邦健IE12、12A、ECG1210]心电图机完全兼容
212 | 锂电池 | 1 | 个 | 确保与医院现有[威高WGS1011/1020]注射泵完全兼容
213 | 锂电池 | 1 | 个 | 确保与医院现有[麦科田HP-30、MP-30、SYS-50、SYS-52]注射泵完全兼容
214 | 锂电池 | 1 | 个 | 确保与医院现有[麦科田HP-60、MP-60、SYS-6010、SYS-70]输液泵完全兼容