内蒙古智能煤炭有限责任公司

SF型底噪音轴流通风机采购技术规格书

编    制：

审    核：

科    长：

分管领导：

编制日期：      年     月     日

内蒙古智能煤炭有限责任公司SF型底噪音轴流通风机项目技术规格书

一、总则

1、本技术规格书适用于内蒙古智能煤炭有限责任公司麻地梁煤矿SF型底噪音轴流通风机购置项目。

2、本技术规格书包括工艺设计、设备及附件的供货、安装和调试、售后服务等方面的技术要求。

3、本技术规格书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，乙方应保证提供符合本规格书的优质产品。

4、本技术规格书所使用的标准如遇与乙方所执行的标准发生矛盾时，按较严格标准执行，但不低于最新中国国家标准。如果本技术规格书与现行使用的有关国家标准有明显抵触，均按国家标准执行。

5、本技术规格书为订货合同的技术附件，合同签订后与合同正文具有同等效力。

6、本协议履行过程中的争议，由双方友好协商解决，如最终协商不成，可提请签署地法院诉讼。

二、供货范围

1、项目名称：

内蒙古智能煤炭有限责任公司麻地梁矿SF型底噪音轴流通风机购置项目

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SF型底噪音轴流通风机 | SF5-4 | 2 | 台 |  |

三、SF型底噪音轴流通风机技术规范

1.技术指标和参数

1、风量：1000m³/h 。

2、功率：0.75KW

3、转速：1450r/min

4、电压：220V

5、频率：50Hz

二、技术资料、备品备件

1、需要提供产品合格证、生产许可证，出厂检验报告。

2、投标方须对一切与合同有关的投标设备(包括外购)及技术接口、技术服务问题负全部责任。凡与合同设备相连接的其它设备装置，投标方有提供接口和技术配合的义务。

3、交货（或完工）时间：合同签订后25天内到货。投标方提供有保证的最快投标及完工日期（附进度表）。

4、质保期为货到验收合格后18个月或安装调试运行后12个月。

5、交货及安装地点：内蒙古智能煤炭有限责任公司麻地梁煤矿。