内蒙古智能煤炭有限责任公司

麻地梁矿井

电气设备配件

技术规格书

编   制  人：

单 位负责人：

机 电 副 总：

二零二四年八月

# 一、总则

1、本技术规格书适用于内蒙古智能煤炭有限责任公司麻地梁煤矿电气设备配件采购项目。

2、本技术规格书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，乙方应保证提供符合本规格书和有关国家及部门标准的优质产品。

3、本技术规格书所使用的标准如遇与乙方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行，但不低于最新中国国家标准。如果本技术规格书与现行使用的有关国家标准有明显抵触，均按国家标准执行。

4、如标准、过程和规范发生变化时，卖方必须满足新的标准和规范要求的优质产品。

5、本协议履行过程中的争议，由双方友好协商解决，如最终协商不成，可提请签署地法院诉讼。

# 二、标准和规定

# 设备的设计和制造应符合现行适用的中国最新版国家标准（GB）或在国际范围内被接受的具有不低于中国国家标准和下列标准的标准。

- 遵循的共用标准

- GB209932008 《导线接触器和插座以及插头与带有安全触电保护的插座连接器》

- GB/T14315-2008 《电力电缆导体用压接型铜、铝接线端子和连接管》

- 上述标准应为采购时的最新有效版本；有矛盾时，按照较高标准执行。必须严格按照ISO9001质量体系文件，从原材料、外购件、零部件制造和产品安装调试、售后服务全过程做好质量控制工作，达到所规定的产品各项技术指标。

- 三、供货范围

| - 序号 | - 名称 | - 型号 | - 单位 | - 数量 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 合闸电磁铁 | - DC220V 220Ω±5% | - 个 | - 5 |  |
| - 2 | - 分闸电磁铁 | - DC220V 电阻220Ω | - 个 | - 5 |  |

- 四、技术要求

- （一）合闸电磁铁

- （1）性能指标

- 额定电压：DC 220V

- 电阻：220Ω  ±5%

- 分闸电磁铁

- （1）性能指标

- 额定电压：DC 220V

- 电阻：220Ω  ±5%

- 五、证件要求

所供产品符合国家相关质量检测标准（提供检测报告），具有该产品的出厂合格证或质量证明书等。

- 六、包装及运输要求

1、供方提供的全部代储货物均应根据代储货物特点进行包装，使其防水、防潮、防腐、防震、防锈和防野蛮。适当配备装卸专用、特殊安装的工具。每一个包装箱（物）内须附一份详细装箱单，所有装箱单应与代储货物清单一致。包装费用由出卖人承担，包装物不回收。

2、供方提供的代储货物包装上印有产地、生产厂家、生产日期等必要的、清晰的标识或买受人统一要求的标识。

3、所供货物的包装、标记和证件，须符合《产品质量法》及技术规格书规定的内容，严格遵守国家有关规定和买受人的合理要求。

4、如因供方包装原因造成代储货物的损坏，由供方负责修复或调换，发生的一切费用由出卖人承担。

七、供货及售后服务要求

根据需方生产需求分批分次供应

- 1、供方负责将货物运至需方指定的地点进行交货、卸货，供货批次、供货量由需方根据自身每月实际生产情况决定。需方向供方出具供货通知单之日起30日内（生产急需除外，15日之内），采取合理运输方式将货物运至需方指定地点。

- 2、供方不得提前或延迟供货，不得少供、多供及任意更换供货种类。

- 4、质量保证期为供方交货之日起12个月。

5、乙方应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

6、在质保期内，如果乙方的产品技术升级，供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，中标人和制造商应对采购人购买的产品进行升级服务。

八、检验要求

货物到货后，由供需双方按照约定的质量标准组织验收。验收中如发现所供货物的品种、规格、型号、质量不符合规定，需方有权拒收货物并拒付不符合规定部分的货款。

- 九、其他要求

- 1、本技术方案属合同附件，与合同具有同等法律效力。

2、未尽事宜，双方协调解决。