隔爆型轴流通风机技术要求

一、供货范围

| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 隔爆型轴流通风机 | GBPW-250 | 1台 |  |

二、技术要求

1、型号：GBPW-250

2、功率：230W

3、电压等级：380Vac

4、频率：50Hz

5、防护等级：IP55

6、转速：1400r/min

7、风量：3300m³/h

8、风压：85Pa

9、额定电流：0.71A

10、绝缘等级：F

11、噪声：76dB（A）