## Sheet1
新疆医科大学第一附属医院纯水机维修配件报价单
序号 | 配件名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总金额（元） | 生产厂家
1 | 反渗透膜1 | 确保与现有[美尔雅RO-3000L、DRO-2000S、优普RO-2000L]纯水机完全兼容，脱盐率99.8%，正常使用时间≥1年，1年内水质下降且不达标免费更换。 | 支 | 1
2 | 活性炭 | 6-8目，碘吸附值大于600。 | 袋 | 1
3 | 阳离子交换树脂 | 确保与现有[摩尔RO-1000S]纯水机完全兼容。 | 袋 | 1
4 | pp滤芯1 | 20寸，5微米。 | 支 | 1
5 | 电磁阀 | 确保与现有[美尔雅RO-3000L、DRO-2000S、优普RO-1000L、摩尔DRO-1000S、优普RO-2000L]纯水机完全兼容，DN25，全不锈钢。 | 只 | 1
6 | 液位控制器 | 确保与现有[摩尔DRO-1000S]纯水机完全兼容，24伏。 | 支 | 1
7 | 多路控制阀 | 确保与现有[美尔雅RO-3000L、DRO-2000S、优普RO-1000L、摩尔DRO-1000S、优普RO-2000L]纯水机完全兼容，BT-560（4m³）。 | 套 | 1
8 | 反渗透膜2 | 4040，脱盐率99.8%。正常使用时间≥1年，1年内水质下降且不达标免费更换。 | 支 | 1
9 | EDI(电除盐) | 确保与现有[美尔雅DRO-2000S、摩尔DRO-1000S]纯水机完全兼容，产水量2000升。 | 套 | 1
10 | 电导率仪(超纯水仪） | 确保与现有[美尔雅RO-3000L、DRO-2000S、优普RO-1000L、摩尔DRO-1000S、优普RO-2000L]纯水机完全兼容，DDB-303A。 | 套 | 1
11 | 压力表 | 确保与现有[美尔雅RO-3000L、DRO-2000S、优普RO-1000L、摩尔DRO-1000S、优普RO-2000L]纯水机完全兼容，1-1.5MPa。 | 只 | 1
12 | 纯水恒压泵 | 确保与现有[美尔雅RO-3000L、DRO-2000S、优普RO-1000L、摩尔DRO-1000S、优普RO-2000L]纯水机完全兼容，BWi10-4。 | 台 | 1
13 | 精混树脂 | 确保与现有[美尔雅DRO-2000S、摩尔DRO-1000S]纯水机完全兼容，1-15MΩ.cm。 | 袋 | 1
14 | 阻垢剂 | 确保与现有[美尔雅RO-3000L、DRO-2000S、优普RO-1000L]纯水机完全兼容，MICRO-220。 | 桶 | 1
15 | 预处理树脂罐 | 确保与现有[美尔雅RO-3000L、DRO-2000S、优普RO-1000L、摩尔DRO-1000S、优普RO-2000L]纯水机完全兼容，2472。 | 只 | 1
16 | 多通道编程控制器 | 确保与现有[摩尔DRO-1000S]纯水机完全兼容，摩尔PLC-1000s。 | 套 | 1
17 | 立式高压泵 | 确保与现有[美尔雅RO-3000L、DRO-2000S、优普RO-1000L、摩尔DRO-1000S、优普RO-2000L]纯水机完全兼容，CR3-5。 | 台 | 1
18 | 一级预处理滤芯 | 确保与现有[摩尔Molgene1820DF]台式超纯水机完全兼容，Molcot10。 | 支 | 1
19 | 二级预处理滤芯 | 确保与现有[摩尔Molgene1820DF]台式超纯水机完全兼容，Molgac10。 | 支 | 1
20 | 三级预处理滤芯 | 确保与现有[摩尔Molgene1820DF]台式超纯水机完全兼容，Molsf10。 | 支 | 1
21 | 四级预处理滤芯 | 确保与现有[摩尔Molgene1820DF]台式超纯水机完全兼容，Molpp10。 | 支 | 1
22 | 反渗透膜3 | 确保与现有[摩尔Molgene1820DF]台式超纯水机完全兼容，Molrofilm75。正常使用时间≥1年，1年内水质下降且不达标免费更换。 | 支 | 1
23 | 一体式超纯化包 | 确保与现有[摩尔Molgene1820DF]台式超纯水机完全兼容，mu6。 | 支 | 1
24 | 双柱超纯化柱 | 确保与现有[摩尔Molgene1820DF]台式超纯水机完全兼容，mu1。 | 支 | 1
25 | 终端微滤 | 确保与现有[摩尔Molgene1820DF]台式超纯水机完全兼容，0.22μm。 | 支 | 1
26 | 石英砂 | 8-12目 | KG | 1
27 | 离子交换树脂再生剂 | 10kg/袋 | 袋 | 1
28 | 紫外线灯管 | 40W | 根 | 1
29 | 不锈钢电磁阀1 | 2W-15B AC220V | 个 | 1
30 | 不锈钢电磁阀2 | 2W-20B AC220V | 个 | 1
31 | 不锈钢电磁阀3 | 2W-25B AC220V | 个 | 1
32 | 冲洗阀 | 2T/H | 个 | 1
33 | 软化阀 | 2T/H | 个 | 1
34 | 压力传感器1 | 0-30kpa/DC24V/4-20ma | 个 | 1
35 | 阳离子交换树脂 | 确保与现有[成都邦研CD-BYXT-II-3000L、BYYCS-I-GX300LD]纯水机完全兼容 | L | 1
36 | PP滤芯2 | 30寸 5μm | 支 | 1
37 | 反渗透膜4 | 8040，正常使用时间≥1年，1年内水质下降且不达标免费更换。 | 支 | 1
38 | 机械时间过滤控制阀 | 确保与现有[成都邦研CD-BYXT-II-3000L]纯水机完全兼容 | 个 | 1
39 | 机械时间软化控制阀 | 确保与现有[成都邦研CD-BYXT-II-3000L]纯水机完全兼容 | 个 | 1
40 | 碳钢压力桶 | 11G/40L 卧式/DN25接口 | 个 | 1
41 | 压力传感器2 | 0-50kpa/DC24V/4-20ma/M20*1.5 | 个 | 1
42 | 压力传感器3 | (1.0MPa)(0-1) 4-20ma | 个 | 1
联系人： 联系方式： 报价单位（需加盖公章）：
注：不得改变项目顺序，更改顺序的视为无效报价；超过截止时间提交的视为无效报价；此报价单电子版发送至邮箱：2580168769@QQ.com