此项参数不存在以下情况：

《政府采购法实施条例》第二十条：

采购人或者采购代理机构有下列情形之一的，属于以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇：

(一)就同一采购项目向供应商提供有差别的项目信息；

(二)设定的资格、技术、商务条件与采购项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；

(三)采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品；

(四)以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标、成交条件；

(五)对供应商采取不同的资格审查或者评审标准；

(六)限定或者指定特定的专利、商标、品牌或者供应商；

(七)非法限定供应商的所有制形式、组织形式或者所在地；

(八)以其他不合理条件限制或者排斥潜在供应商。

是否使用试剂耗材：□是      □否

产地： □国产  □进口       国产同类设备生产企业类型：   □大型企业    □中型企业及以下

是否属于计量器具：□是，首次计量鉴定由供应商负责      □否

是否需要场地改造：□无     □需要改造内容：

申请科室负责人：

撰写人（初审）签字：                       复审签字：                       终审签字：

医工科负责人：                                                              时间：

冷库压缩机技术参数要求

- 规格参数要求：

- 拆除旧压缩机，搬运至指定地点。

- 安装一台12匹压缩机。

- 须将压缩机和现有室内机组用铜管相连，长度约30米。

- 所有管路施工须按照施工规范。

- 维修期间遵守院方各项要求，需要使用焊接等工具的需按要求办理动火证，若违反相关规定，按相关法律法规及医院制度给予处罚；不能损坏当前装修装饰、防水层等，如改造过程中需要拆卸的，须按原样恢复。

- 此项目为交钥匙工程，包含但不限于运输、安装、搬运、垃圾清理等费用，负责工程的全部辅材，包含但不限于电线电缆、铜管、制冷剂、过滤器、保温套、弯头等辅助材料，实施中所涉及的所有设备、材料、施工、安装、拆除、运输、开洞、吊装等采购人不再针对本项目增加任何费用，本项目中产生的一切费用由中标供应商承担。