遴选文件

项目名称：广西信息职业技术学院电动自行车充电桩建设运营服务

项目编号：ZZGJ2025-LX3-0032

遴选单位：广西信息职业技术学院

代理机构：中资国际工程咨询集团有限责任公司

日期：2025年8月21日

目 录

第一章 遴选公告	2

第二章 遴选须知前附表	4

第三章 项目服务采购需求	6

第四章 成交方式及评分办法	9

第五章 响应文件格式	11

第六章 合同文本	23

第一章 遴选公告

中资国际工程咨询集团有限责任公司关于广西信息职业技术学院电动自行车充电桩建设运营服务（ZZGJ2025-LX3-0032）的遴选公告

各供应商：

广西信息职业技术学院采用遴选方式确定 广西信息职业技术学院电动自行车充电桩建设运营服务 项目的供应商。如贵单位有意参与本次遴选，请及时办理遴选手续并领取相关资料，并在规定的时间内提交响应文件。

一、项目名称：广西信息职业技术学院电动自行车充电桩建设运营服务

二、项目编号：ZZGJ2025-LX3-0032

三、遴选内容：通过遴选方式，广西信息职业技术学院电动自行车充电桩建设运营服务项目供应商。

四、项目规模及内容：新建电动自行车双路充电桩20台(须使用双口设备【可同时满足40部车充电】），钢结构防雨棚22米，具体内容及要求详见第三章 项目服务采购需求。项目资金由供应商自筹，比例为100%。运营期7年，运营期内由供应商负责本项目的运行管理及处理与本项目有关的一切事物，并承担与本项目相关的一切风险责任。

五、服务期限（运营期）：7年

六、遴选申请人应具备的资格条件

1.必须持有工商行政管理部门核发的营业执照并具有独立法人资格、能够独立承担民事责任能力的供应商或者厂商；

2.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

3.投标人需提供承诺书，表明近三年内无违法、行贿等犯罪记录。承诺服务履行过程中无司法纠纷。

4.本次遴选不接受联合体报名。

七、领取遴选文件要求、时间及地点

1.领取遴选文件要求：

（1）单位授权委托书及经办人身份证复印件(须注明项目名称、联系人及联系电话、电子邮箱)；

（2）遴选申请人有效的营业执照复印件。

以上材料均须加盖公章。

2.领取时间：2025年8月21日至2025年8月26日（上午8:30-12:00下午14:30-18:00,周末及节假日除外）

3.领取地点：南宁市青秀区长园路8号大地华城S3-01号商场（三楼）中资国际工程咨询集团有限责任公司。

4.联系人：许凯嵘  0771-5823176

5.售价：每本300元，售后不退。

八、响应文件递交时间及地点

参与遴选供应商于2025年8月27日上午9时30分前，将响应文件材料密封后送达中资国际工程咨询集团有限责任公司开标厅[地址：南宁市青秀区长园路8号大地华城S3-01号商场（三楼）]开标室，逾期将被拒绝接收。

九、遴选时间及地点

1.遴选时间：2025年8月27日上午9时30分后。

2.遴选地点：中资国际工程咨询集团有限责任公司[南宁市青秀区长园路8号大地华城S3-01号商场（三楼）]评标室。

十、信息咨询

1.遴选单位

名称：广西信息职业技术学院

地址：南宁市邕宁区步云路31号

联系人：谢业权

联系电话：0771-5587516

- 2.代理机构

- 名称：中资国际工程咨询集团有限责任公司

- 地址：南宁市青秀区长园路8号大地华城S3-01号商场（三楼）

- 联系人：覃国腰

- 联系电话：0771-5675006

十一、网上查询地址

中国采购与招标网（www.chinabidding.com.cn）；中资国际工程咨询集团有限责任公司（www.zzzb.net）

中资国际工程咨询集团有限责任公司

2025年8月21日

第二章 遴选须知前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：广西信息职业技术学院电动自行车充电桩建设运营服务 |
| 2 | 项目规模及内容： 新建电动自行车双路充电桩20台(须使用双口设备【可同时满足40部车充电】），钢结构防雨棚22米，具体内容及要求详见第三章 项目服务采购需求。项目资金由供应商自筹，比例为100%。运营期7年，运营期内由供应商负责本项目的运行管理及处理与本项目有关的一切事物，并承担与本项目相关的一切风险责任。 |
| 3 | 电费：每季度定期向供应商收取电费和5%的线路损耗电费，电价按南宁市相关部门收费标准执行。 电费交纳账户 户名称：广西信息职业技术学院 银行账号：20023301040009198 开户银行：中国农业银行股份有限公司南宁青年国际支行 |
| 4 | 响应文件：正本一份、副本四份，共五份。 |
| 5 | 响应有效期：提交响应文件截止日期后60天。 |
| 6 | 评标方法：综合评分法。 |
| 7 | 项目业绩考核期：2022年1月1日以来。 |
| 8 | 代理服务费：陆仟捌佰元整（￥6,800.00） 由成交供应商在领取成交通知书前，一次性向采购代理机构支付. 代理费收取银行账户 开户名称：中资国际工程咨询集团有限责任公司广西分公司 开户银行：招商银行南宁分行东葛路支行 银行账号：771901372110211 |
| 9 | 履约保证金金额：五千元整。 履约保证金递交时间：成交通知书发出10工作日内，成交单位须向发包单位缴纳履约保证金，逾期不交，视为放弃中标资格，没收磋商保证金，列入广西信息职业技术学院供应商黑名单，并保留追究相关法律责任的权利。 履约保证金提交方式：银行转账。 履约保证金指定账户： 开户名称：广西信息职业技术学院 开户银行：2002 3301 0400 0919 8 银行账号：农业银行南宁青年国际支行 备注：广西信息职业技术学院电动自行车充电桩建设运营服务项目履约保证金 履约保证金退付方式、时间及条件：在服务期内成交供应商提供的服务符合合同约定，服务期满后无质量问题、无违约等行为、已完全承担全部经济与法律责任（如经济、劳工、合约纠纷、赔偿责任等），成交供应商向采购单位递交办理退付手续申请，经采购单位核实不存在以上违约等问题后15个工作日内以银行转账方式无息退还成交供应商。 |

第三章 项目服务采购需求

一、采购内容

新建电动自行车双路充电桩20台(须使用双口设备【可同时满足40部车充电】），钢结构防雨棚22米，具体内容详见投资项目明细表。

二、投资额及资金来源

项目投入资金由供应商自筹，比例为100%。

三、项目内容

1.本项目为BOO建设，项目分3阶段实施：

（1）由供应商全额投资建设，建设工期约30天。

（2）由供应商负责本项目的运行管理及处理与本项目有关的一切事物，并承担与本项目相关的一切风险责任。

（3）运营期7年，期满后10天内，投资方仅拆除充电设备，投资建设的车棚等其它项目保留。

2.设备技术参数详见“八、设备技术参数要求”。

四、供应商资格要求

1.必须持有工商行政管理部门核发的营业执照并具有独立法人资格、能够独立承担民事责任能力的供应商或者厂商；具有从事本项目服务经营范围,具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

2.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

3.投标人需提供承诺书，表明近三年内无违法、行贿等犯罪记录。承诺服务履行过程中无司法纠纷。

五、基本技术要求

1.安全要求：符合国家标准；具备过载保护、断电记忆、远程监控等功能，有完善的产品检验检测报告。

2.充电价格要求：充电价格包含基本电价+充电服务费；具体要求如下表（电价按南宁市相关部门收费标准执行）。

| 功率 | 服务费上控价 |
| --- | --- |
| 0-300w | 0.15元/小时 |
| 301w以上 | 0.20元/小时 |

3.电费：每季度定期向供应商收取电费，电价按南宁市相关部门收费标准执行。按照行业一般惯例，除了收取电费外，还要收取收费周期电量总量的5%的线路损耗费用。

4.若国家或广西壮族自治区政府出台新的充电设施电价、服务费政策，按最新标准实行。

- 5.支持多种支付方式（扫码、刷卡）。

6.需配备符合消防要求的消防设备。

7.产品责任险不低于1000万元。

六、运营阶段要求

1.服务期内，供应商需配置1 名专业维保工程师，实现24小时及时响应。

2.供应商保证年服务期限内充电桩质量；做好充电桩定期巡检工作。

3.供应商负责其投资的设施设备在年服务期内的日常维修、零配件更换及相关费用的承担。

4.服务质量考评每年一次，不达标者终止服务协议附件：

5.服务期满后10天内，本项目所有设施设备由供应商自行拆除并恢复场地原貌。

七、投资项目明细表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动自行车双路充电桩 |  | 台 | 20 | 4G、整机IP54防水、阻燃ABS材料 |
| 2 | 钢结构防雨棚 | 双排对冲停放 | 米 | 22 | 含彩钢瓦棚、PVC塑料管、接头、铜线耳、人工费 |
| 3 | 电线 |  | 米 | 30 | 含PVC塑料管、接头、铜线耳、人工费 |
| 4 | 悬挂式干粉灭火器 |  | 个 | 3 |  |
| 5 | 开挖沥青路面 | 30*30*15 | 米 | 6 | 含恢复 |
| 6 | 挖泥土 | 2*15 | 个 | 30 |  |
| 7 | 漏电保护 |  | 个 | 1 |  |
| 8 | 高清摄像头 |  | 个 | 2 |  |
| 9 | 安全文明施工费 |  | 处 | 1 |  |
| 10 | 物料运输费 |  | 次 | 1 |  |
| 11 | 平台运营费 |  |  |  |  |
| 12 | 流量费 |  |  |  |  |

八、设备技术参数要求

| 序号 | 名称 | 参 数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动自行车双路充电桩 | 1.输入电压（V）:AC220V±10%、频率（Hz）:50Hz±10%、防护等级：IP54、工作温度：-20℃~55℃、可靠性：充满自停、漏电保护、过载断电、温度报警、短路预检等保护功能； 2.通讯接口:RS485 / LoRa 4G Cat1 安装方式：防雨棚+立柱布线；计费方式：支持自动区分充电器功率，分档计费:计次/计时/计量/包月/临时；充电方式：自动充满、按金额、按电量、按时间； 3.必须按照电费+服务费收费方式 | 台 | 20 |

- 安装位置示意图

第四章 成交方式及评分办法

一、成交方式：综合评分法

二、评分办法：

一、评标原则 (一) 评审小组：本招标采购项目的评审小组由采购人代表和评审专家组成，成员人数为3人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。 (二) 评审依据：评审小组将以遴选文件及响应文件为评标依据，对投标人按百分制打分。 (三) 评审方式：以封闭方式进行。 二、评标方法 （一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。 （二）计分办法（按四舍五入取至百分位）： 1.商务（报价）分........................................40 分 充电价格包含基本电价+充电服务费。 （1）基本电价按南宁市相关部门收费标准执行； （2）充电服务费:充电服务费:0～300w不高于0.15元/小时、301w以上不高于0.20元/小时，报价超出上限的，按无效标处理。 某投标人报价分＝投标人最低报价（单价）/某投标人报价（单价）×40分。 其中，0～300w、301w以上功率的单项报价，价格分占比均为50%，须单独计算各单项报价得分后再汇总。 2.技术评分……………………………………………………………60分 2.1项目施工方案（满分20分） 一档（0.1～10分）：项目实施方案简单，能保证施工顺利进行，技术服务、技术培训的服务内容和措施一般的。 二档（10.1～20分）：项目实施方案较详细，技术服务、技术培训的服务内容和措施同比较完善，方案充分结合学校实际情况来组织实施。 2.2项目人员配置（满分6分） 1）配备项目负责人1名、电工1名。（1分） 2）配备项目负责人1名、电工不少于2名。（2-3分） 3）配备项目负责人1名、电工不少于2名、施工人员不少于4名，售后服务人员不少于1人。（4～6分） 2.3售后服务方案分（满分10分） 一档（0.1～3分）：售后服务方案基本合理、可行，能满足投标文件要求的售后响应时间的。 二档（3.1～6分）：售后服务方案比较细致、合理、可行，能满足投标文件要求的售后响应时间，且有针对本项目售后的客户服务专员与联系方式，并能提供7×24小时咨询服务的，保障响应措施较有力，服务经验较丰富。 三档（6.1～10分）：售后服务方案论述准确，售后保障措施表述清晰、完整、严谨、合理、先进、具体、有效、成熟；售后响应时间优于投标文件要求，且有针对本项目售后的客户服务专员与联系方式，并能提供7×24小时咨询服务的；能对系统的维护提供整体维护解决方案和运行维护应急预案，提供一站式、全面、专业的本地化维护服务，提供系统维护信息档案管理，有良好的培训计划和定期回访计划，方案优秀的，且在南宁市本地设有分支机构或售后服务机构（提供售后办事处的工商营业执照或房屋租赁合同）。 2.4设备性能分（满分11分） 以下所列的技术参数能满足或优于需求一览表中的参数，并能提权威检测机构出具的检验报告（复印件并加盖单位公章）证明优于需求一览表中的参数。 1）直流、交流充电桩设备应具备防淹（防水浸）功能（3分） 2）充电桩设备具备双枪同时给1台车充电的功能。（2分） 3）直流充电桩设备具备直流输出互锁功能。（3分） 4）充电桩设备在-5℃至+50℃的环境中，应能够正常工作。（3分） 2.5业绩及服务保障分（满分13分） 1）提供2023年1月1日以来的新能源车充电桩建设类项目业绩证明材料每项1分，最高6分。须提供中标（成交）或合同复印件作为证明材料，与个人签订的合同无效； 2）购买设备保险200万元得1分，500万得4分，1000万以上得7分；须提供保险单等相关证明材料。 总得分 =1+2+3+4+5 （三）评分说明 1.计分方法采用四舍五入法，保留小数点后两位数。 2.评审小组根据遴选文件分别对各应答人的应答文件中技术及商务响应情况进行评审和综合评估并打分；评分小组成员打分时不得协商，应独立完成。 3.经评审小组综合评分计算，按综合评分由高到低，确定排名顺序及推荐综合分数最高的为预中选单位；综合得分相同的，以价格部分综合得分高者优先，再相同的以抽选方式确定排序顺序。 4.供应商应如实填写偏离情况，如果应答人的应答承诺明显不符合遴选文件要求却在偏离情况中作“满足”、“无偏离”、“正偏离”等满足公开遴选文件要求的承诺时，经评分小组认定后，技术、商务分为0分。

第五章 响应文件格式

1.报价表……………………………………………………页码

2.响应函……………………………………………………

3.资格条件证明文件………………………………………

4.商务、技术响应表………………………………………

5.技术服务方案（项目施工方案、人员配置、售后服务方案等）……………

6.业绩表……………………………………………………

7.供应商认为需要提供的其他资料………………………

1.报价表

项目名称：                              项目编号：

供应商名称：

单位：元

| 序号 | 名称 | 数量 | 功率 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本电价 | 1 | 国标 | 按南宁市相关部门收费标准执行 |  |
| 2 | 充电服务费 | 1 | 0-300w | 元/小时 |  |
|  |  | 1 | 301w以上 | 元/小时 |  |
| 注：1.基本电价按南宁市相关部门收费标准执行；充电服务费:0～300w不高于0.15元/小时、301w以上不高于0.20元/小时报价超出上限的，按无效标处理； 2.本报价表仅体现单价内容。 |  |  |  |  |  |

法定代表人或者委托代理人（签字）：

供应商（盖公章）：

日期：   年   月   日

2.响应函

致：（采购人名称）：

（供应商名称）系中华人民共和国合法供应商，经营地址              。

我方愿意参加贵方组织的（项目名称）项目的竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其竞标产品和服务，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.在此，我方宣布同意如下：

（1）将按遴选文件的约定履行合同责任和义务；

（2）已详细审查全部遴选文件，包括澄清或者更正公告（如有）；

（3）同意提供按照贵方可能要求的与遴选有关的一切数据或者资料；

（4）响应遴选文件规定的竞标有效期。

4.我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

5.我方在此声明，我方在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，我方对此声明负全部法律责任。

6.我方就对本次响应文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有：            ；

- 7.与本遴选有关的一切正式往来信函请寄：

- 邮政编号：

电话/传真：

电子函件：

开户银行：

帐号：

8.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

法定代表人（签字）：

供应商（盖公章）：

年    月    日

3.资格条件证明文件（格式自拟）

（1）供应商营业执照等证明文件；

（2）法定代表人身份证复印件；

（3）授权书委托书；

（4）委托代理人身份证复印件；

（5）产品相关介绍及检测报告（如有）；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的信用中国网站信用服务截图；

4.商务、技术响应表

4.1 商务条款响应表

项目名称：                              项目编号：

供应商名称：

| 项目 | 供应商的响应 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 项目负责人 （姓名、性别、职务、学历、职称、证书编号） |  |  |
| 运营期 |  |  |
| 建设工期 |  |  |
| 质量标准 |  |  |
| ... |  |  |

法定代表人或者委托代理人（签字）：

供应商（盖公章）：

日期：   年   月   日

4.2 技术响应表

项目名称：                              项目编号：

供应商名称：

| 序号 | 名称 | 设备技术参数要求 | 竞标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动自行车双路充电桩 |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：

1. 说明：应对照遴选文件“设备技术参数要求”中的参数逐条作出明确响应，并作出偏离说明。

2.供应商应根据自身的承诺，对照遴选文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

供应商（盖公章）：

日期：   年   月   日

5.技术服务方案（项目施工方案、人员配置、售后服务方案等）

5.1项目施工方案（格式自拟）

...

5.2人员配置

项目实施人员一览表

| 姓名 | 职务 | 学历 | 职称 | 证书编号 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合供应商的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

法定代表人或者委托代理人签字：

供应商（盖公章）：              日 期：

5.3售后服务方案（格式自拟）

...

6. 业绩表

投标人业绩情况一览表

| 序号 | 采购人名称 | 项目名称 | 合同金额 （万元） | 采购人联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人根据评标标准具体要求附业绩证明材料。

法定代表人或者委托代理人签字：

供应商（盖公章）：              日 期：

7.供应商认为需要提供的其他资料（格式自拟）

第六章 合同文本

合同编号：

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

项目名称:                         项目编号：

签订地点：                        签订时间：

根据《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照遴选文件规定条款和成交供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

1.1服务内容一览表

| 序号 | 名称 | 服务内容及技术质量标准 | 报价内容 | 功率 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广西信息职业技术学院电动自行车充电桩建设运营服务 | 新建电动自行车双路充电桩20台(须使用双口设备【可同时满足40部车充电】），钢结构防雨棚22米，具体内容详见投资项目明细表 | 基本电价 | 国标 | 按南宁市相关部门收费标准执行 |
|  |  |  | 充电服务费 | 0-300w | 元/小时 |
|  |  |  |  | 301w以上 | 元/小时 |

1.2合同合计金额包括产品及服务价款，检验及技术资料和包装、运输、安装、维修、税金等全部费用。如遴选文件对其另有规定的，从其规定。

2 合作方式

2.1甲方无偿提供建设场地。

2.2乙方在甲方五象校区指定的场地位置建设、安装电动自行车“自助充电系统”(本合同中均简称为“充电站”)

2.3乙方无偿建设充电站，建成后对用户收取服务费，向甲方支付电费等。

第二条 质量保证

2.1乙方所提供的产品及服务内容、技术规格、技术参数等质量必须与遴选文件和承诺相一致。

2.2乙方所提供的产品及服务各项指标均达到质量要求。

第三条 权利保证

3.1乙方应保证所提供产品及服务内容不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

3.2乙方应按遴选文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

3.3没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

第四条 交付和验收

4.1交付使用时间：自合同签订之日起30日内；地点： 南宁市邕宁区步云路31号广西信息职业技术学院  。

4.2乙方提供不符合遴选文件和本合同规定的产品及服务内容，甲方有权拒绝接受。

4.3甲方应当在全部产品及服务内容安装调试完成后7个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

4.4采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

4.5甲方对验收有异议的，在验收后 3 个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 7 日内及时予以解决。

第五条 安装和培训

5.1 甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等），并协调信息系统相关集成商、开发商提供协助以便开展项目实施工作。

5.2 乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：广西区内采购人指定时间、地点。

第六条 售后服务、质保期

6.1 乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及遴选文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

6.2 运营期：7年

第七条 付款方式

7.1 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

7.2 资金性质：乙方自筹。

7.3 电费结算：每季度定期向中选人收取电费，电价按南宁市相关部门收费标准执行。按照行业一般惯例，除了收取电费外，还要收取收费周期电量总量的5%的线路损耗费用。满一季度结束后的15个工作日内，乙方与甲方根据充电设施所连接的电表显示结算电费和线路损耗费用。

第八条　履约保证金

履约保证金金额：五千元整。

履约保证金递交时间：成交通知书发出10工作日内，成交单位须向发包单位缴纳履约保证金，逾期不交，视为放弃中标资格，没收磋商保证金，列入广西信息职业技术学院供应商黑名单，并保留追究相关法律责任的权利。

履约保证金提交方式：银行转账。

履约保证金指定账户：

开户名称：广西信息职业技术学院

开户银行：2002 3301 0400 0919 8

银行账号：农业银行南宁青年国际支行

备注：广西信息职业技术学院电动自行车充电桩建设运营服务项目履约保证金

履约保证金退付方式、时间及条件：在服务期内成交供应商提供的服务符合合同约定，服务期满后无质量问题、无违约等行为、已完全承担全部经济与法律责任（如经济、劳工、合约纠纷、赔偿责任等），成交供应商向采购单位递交办理退付手续申请，经采购单位核实不存在以上违约等问题后15个工作日内以银行转账方式无息退还成交供应商。

第九条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十条 质量保证及售后服务

10.1 乙方应按遴选文件规定的产品及服务内容、技术要求、质量标准向甲方提供相应服务。

10.2如在使用过程中发生质量、故障问题，乙方在接到甲方通知后在8小时内到达甲方现场，并于24小时内修复恢复正常使用。

10.3在质保期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.4上述的产品、服务质量免费保证期为7年（与运营期同步），因人为因素出现的故障不在免费维保范围内。

10.5合作期满、解除、终止，乙方投入的所有设备设施由乙方自行处理，并于10日内恢复场地原貌。

10.6甲方可根据实际减少或增加充电车位数量，甲乙双方需协商一致。

10.7运营期内，由于市场变化，如充电价格要变更，乙方要向甲方申请，经同意后方可变更价格。

10.8本次服务项目所涉及的安全责任问题，按照乙方响应文件提供的安全责任承诺书中所承诺的内容执行。

第十一条 违约责任

11.1 乙方提供的产品及服务如侵犯了第三方合法权益（含经营期间因电路故障产生侵犯第三方人身或财产权益）而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

11.2 乙方不能就所成交的项目进行分包、转包、转让，如发现乙方有分包、转包、转让行为的，甲方有权解除合同，履约保证金不退还，乙方向甲方支付1万元违约金，并赔偿由此造成的甲方损失。

11.3乙方不按合同约定期限提供服务、处理质量、故障问题，导致甲方使用受限，每逾期一天，向乙甲方支付500元违约金，超过 20 天甲方有权解除合同，乙方向甲方支付1万元违约金，履约保证金不退还，并赔偿由此造成的甲方损失。

11.4乙方不按合同约定向甲方支付电费，每逾期一天，向甲方支付应交款项1‰的违约金，超过20天，甲方有权解除合同，乙方向甲方支付1万元违约金，履约保证金不退还，并赔偿由此造成的甲方损失。

11.5因违约方之违约行为导致守约方产生的维权费用支出均由违约方承担，包括但不限于案件受理费、律师服务费、财产保全费、财产保全责任保险费等。

第十二条 不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十三条 合同争议解决

13.1 因产品质量问题发生争议的，应邀请国家认可的机构对产品质量进行鉴定。产品质量符合标准的, 鉴定费由甲方承担；不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

13.2 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能 解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

13.3 诉讼期间，本合同继续履行。

第十四条 合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人（负责人）或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

14.2 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财 政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

14.3 本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

第十五条 签订本合同依据

15.1 遴选文件；

15.2 乙方提供的响应文件；

15.3 成交通知书。

第十六条 其他约定

本合同一式陆份，具有同等法律效力，釆购代理机构一份，甲方执叁份，乙方执贰份。本合同甲乙双方签字盖章后生效。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人（负责人）： | 法定代表人（负责人）： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |