冷库压缩机技术参数要求

- 规格参数要求：

- 拆除旧压缩机，搬运至指定地点。

- 安装一台12匹压缩机。

- 须将压缩机和现有室内机组用铜管相连，长度约30米。

- 所有管路施工须按照施工规范。

- 维修期间遵守院方各项要求，需要使用焊接等工具的需按要求办理动火证，若违反相关规定，按相关法律法规及医院制度给予处罚；不能损坏当前装修装饰、防水层等，如改造过程中需要拆卸的，须按原样恢复。

- 此项目为交钥匙工程，包含但不限于运输、安装、搬运、垃圾清理等费用，负责工程的全部辅材，包含但不限于电线电缆、铜管、制冷剂、过滤器、保温套、弯头等辅助材料，实施中所涉及的所有设备、材料、施工、安装、拆除、运输、开洞、吊装等采购人不再针对本项目增加任何费用，本项目中产生的一切费用由中标供应商承担。

- 质保期≥1年。

附件一

| 报 价 单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 服务内容 | 数量 | 单价（元） | 总金额（元） |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 总金额： 人民币大写： |  |  |  |  |  |
| 服务期限： |  |  |  |  |  |
| 供应商单位名称： |  |  |  |  |  |
| 联系人及电话： |  |  |  |  |  |
| 报价日期： |  |  |  |  |  |

附件二

议价单位承诺函

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 采购项目 (产品名称) |  |
| 承诺函内容 | 承诺函内容 - 一次报价： - 二次报价： - 服务期限： - 承诺全疆最低价： （ 签字 ） 注：若回复内容过多，可另附纸张。 |

法定代表人或授权代表签字：

日期：  年  月   日