窗帘及隔帘报价单

| 部门 | 名称 | 窗户规格（宽*高） | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 老年病楼 | 窗帘（含轨道） | C2416*2200 | 331套 |  |  |
|  | 窗帘（不含轨道） |  |  |  |  |
|  | 窗帘（含轨道） | C1222*2200 | 27套 |  |  |
|  | 窗帘（不含轨道） |  |  |  |  |
| 康复中心 | 窗帘（含轨道） | C2416*2200 | 340套 |  |  |
|  | 窗帘（不含轨道） |  |  |  |  |
| 一号住院部七层 | 窗帘（含轨道） | C2130*2000 | 15套 |  |  |
|  | 窗帘（不含轨道） |  |  |  |  |
|  | 窗帘（含轨道） | C1830*2000 | 7套 |  |  |
|  | 窗帘（不含轨道） |  |  |  |  |
|  | 窗帘（含轨道） | C2800*2000 | 1套 |  |  |
|  | 窗帘（不含轨道） |  |  |  |  |
|  | 窗帘（含轨道） | C3300*2000 | 1套 |  |  |
|  | 窗帘（不含轨道） |  |  |  |  |
| 医用帘 | 隔帘（含轨道） | C2400*2400 | 261套 |  |  |
|  | 窗帘（不含轨道） |  |  |  |  |

备注：以上窗户是净尺寸，需要两边各加20公分，打折比例1:1.5.

窗帘及隔帘技术参数

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 窗帘 | - 亚麻面料要求： - 1）成份：100%聚酯纤维； - 2）面料克重：≥800g/米； - 3）面料用量：按宽度1:1.5面料用量。 - 4）遮光率：≥80%； - 5）耐水色牢度：≥3级； - 6）耐光色牢度：≥4级； - 7）起毛起球：≥4级； - 8）经向密度：≥660根/10cm，纬向密度：≥500根/10cm； - 9）断裂强力：经向-2.0%～+2.0%，纬向-2.0%～+2.0%； - 10）甲醛含量（游离甲醛）：≤300mg/kg；禁用偶氮染料； - 11）外观质量：合格； - 12）勾丝性能：经向≥2级，纬向≥2级； - 13）防紫外线性能：UPF≥50，T（UVA）AV≤5%； - 14）总铅和总铬≥3 |
| 2 | 隔帘 | 医用隔帘的要求 1：医用隔帘网格布，布袋不易破损（含加工及安装费、布袋，轨道及附件、挂钩等）高度（幅宽）：2.5m - 3m，（根据房间高度调整隔帘高度）半网面，半遮光，耐水洗，耐干湿摩擦，免熨烫不缩水，水洗>100次；防霉长效抗菌（通过疾病预防中心检测）；易拉动不变形（清洗后不变形且无网断裂现象）；方便拆卸清洗环保（甲醛及芳香胺检测合格）；隔帘布采用不锈钢或铝料材质打孔眼制作；隔帘轨道采用一体成型（滑轮加挂勾）。: 2：病床隔帘布（材质为100％多元脂纤维）不易拉动变形（清洗过后不能出现材质变形、断裂等现象）超强的抗拉强度，超强抗破裂能力，隔帘布洗后不变形，隔帘布耐洗染色坚牢度，洗后隔帘布网状不会断裂脱落，不褪色，耐污染。高标准多元酯织品，重量：200g/m2 - 250g/m2，缩水性：宽度方面一水洗2%干洗1% 高度方面一水洗0%干洗0%，洗涤：褪色程度4-5级污秽程度5级，磨擦：干的情况下5级，湿的情况下5级，甲醛含量必须符合国家标准；隔帘布甲醛测定：依据GB/T 2912.1-1998《纺织品 甲醛的测定》，甲醛含量<20 mg/kg；隔帘布抗菌率：24小时对金黄色葡萄球菌的灭杀率为100%，大肠杆菌灭杀率为100%，白色念珠菌 的灭杀率为100%。 3：隔帘布的缝制。依照实际制作尺寸，上沿缝制加内衬，反摺3毫米，缝制左右两侧及下沿各反摺3毫米缝制；隔帘布上沿需采用洗涤后不易生锈的金属材质鸡眼扣环制作，并于每0.2米制作1个扣环；隔帘款式和美观使用要求:医用隔帘布上主要有网状通风孔，网孔高度：50cm - 75cm 空气及空调风可由网状孔部分穿入，通风透气。高度：2.5m - 3m，隔帘布制作高度需离地面0.2m-0.25m；隔帘布制作宽度保证是轨道的1.5倍；工艺隔帘在制作过程中经过严格的剪裁和缝制，保证帘子的平整度和美观度；布带有纺布带,不容易拉丝,不容易滑丝,加厚特种窗帘带，质量过硬！防晒、防老化保质10年，布钩为加粗不锈钢；孔眼材质为铝合金，洗涤后不易生锈。 |
| 3 | 轨道 | 轨道采用纳米静音钢制轨道，结实耐用，可调节S钩。 |
| 4 | 布带 | 加密加厚有防布带 |
| 5 | 钢构 | 布钩王 |