撰写人（初审）签字：                       复审签字：                       终审签字：

医工科负责人：                                                              时间：

纯水机维修配件技术参数要求

- 一．规格参数要求：

- PP棉芯5根，20寸，5um，质保期≥6个月

- 反渗膜8根，规格4040，脱盐率≥99.8%，产水量≥250L/H，质保期≥12个月

- 多路控制阀1个，流量≥4m³/H，质保期≥2年

- 负责配件安装调试，收到中标通知后，3个工作日内完成更换工作

- 质保期内（2年）设备发生故障，工程师需在2小时内到达现场