撰写人（初审）签字：                       复审签字：                       终审签字：

医工科负责人：                                                              时间：

真空电磁阀配件技术参数要求

- 一．规格参数要求：

- 电磁阀6个，通用型号DDC-JQ，通径80mm，电压220V

- 负责配件安装调试，收到中标通知后，5个工作日内完成安装工作

- 正常工作1个月后进行验收

- 质保期2年，设备发生故障，工程师需在2小时内到达现场