新疆医科大学第一附属医院数字骨科网络综合布线项目规格参数

一、项目：

（一）项目名称：

新疆医科大学第一附属医院数字骨科网络综合布线项目

（二）项目简要说明：

本项目为新疆医科大学数字骨科产业园改造项目，建设地点为新疆乌鲁木齐市新疆医科大学第一附属医院新医路院区。 建筑面积 4187.55平方米。

使用功能：负一层为配套设备用 房，首层为医用 3D 打印技术科、医用机器人组装科、消防控制 室、配套办公、设备、机电用房等。二层为核心布局整体实验研 发功能、实验室配套用房、三层为数字产业部、全疆数字手术规 划中心、企业配套办公用房、会议室、设备、机电用房等。四层 为骨科云计算中心机房及配套办公用房等。

数字骨科1至4楼网络综合布线，每层设置一间网络机房，其中一楼为汇聚及楼层共用机房，每层网络线路已布设至本层网络机房。

（三）预算金额：总价49500元。

（四）安装期限：15天

（五）设备安装地点：新疆医科大学第一附属医院新医路院区。

（六）项目质保：2年

二、主要项目内容：

数字骨科网络综合布线。

三、项目报价：

项目综合报价应包含：设备采购价、安装费用、调试费用、运输费用、税费、质保费、合理利润及其他费用。我院不再支付其他费用。

四、设备材料技术参数：

整体要求：

本项目所使用的产品必须采用国内知名品牌并且符合国家标准，产品质量稳定可靠。

施工单位须安排经验丰富的团队进行施工，工程质量须符合《gb/t 50312-2016 综合布线系统工程验收规范》国家标准。

机房各种部件采用标准模块化的插接方式，能便捷的在配线上进行内外网的互换、组合、扩充。

机柜各设备应规矩整齐，布局合理，易于后期管理、检测、维护，以及易损部件拆卸和更换。

所有设备须有清晰准确的标识，在后续维护或跳配线时能快速准确的定位到相应设备。

各材料设备详细技术要求见项目报价单规格参数要求。