附件一

| 附件三 报 价 单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 产品注册证名称/备案凭证产品名称/包装名称 | 生产厂家/品牌/产地 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总金额（元） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总金额：人民币大写： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商单位名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人及电话： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件二

议价单位承诺函

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 采购项目 (产品名称) |  |
| 承诺函内容 | 承诺函内容 - 一次报价： - 二次报价： - 服务期限： - 承诺全疆最低价： （ 签字 ） 注：若回复内容过多，可另附纸张。 |

法定代表人或授权代表签字：

日期：  年   月   日

纯水机维修配件技术参数要求

- 一．规格参数要求：

- PP棉芯5根，20寸，5um，质保期≥6个月

- 反渗膜8根，规格4040，脱盐率≥99.8%，产水量≥250L/H，质保期≥12个月

- 多路控制阀1个，流量≥4m³/H，质保期≥2年

- 负责配件安装调试，收到中标通知后，3个工作日内完成更换工作

- 质保期内（2年）设备发生故障，工程师需在2小时内到达现场