神木能源集团石窑店矿业有限公司

化验设备检定委托服务项目采购公告（附件）

一、招标条件

本招标项目神木能源集团石窑店矿业有限公司化验设备检定委托服务项目招标人为神木市神木能源集团石窑店矿业有限公司，招标项目资金来自自筹资金，出资比例为100% 。该项目已具备电子（DZ）采购招标条件，现对该服务进行电子平台招标。

二、招标范围

招标范围：详见本项目服务实施方案。

服务地点：石窑店煤矿；

工期： 签订合同后1年。

三、最高限价

本项目最高限价为：19800元

四、确认

请有意向参与本项目的电子采购的投标人，登录“中招联合招标采购系统”（网址:www.365trade.com.cn）进行全流程电子化招标采购。

五、谈判时间

以招标人电子平台发布时间为准。

六、联系方式

招 标 人：神木能源集团石窑店矿业有限公司

地    址：陕西省神木市店塔镇倪家沟村

联 系 人：黄建锋

电    话：13992763229（微信同号）  13992230575

项目编号：_____年第____号   移交日期：____月__日

煤质化验仪器设备性能检定委托服务项目

实施方案

总 经 理：

矿    长：

分管领导：

部门负责人：

编制人：孟宇键

编制部门：选煤厂

编制日期：____年___月___日

化验设备检定服务概述如下：

- 服务原因：

依据质量体系认证要求及有关规定，为了加强煤炭产品质量管理，提高煤炭产品化验精度，甲方需委托乙方对煤质化验设备进行检定。

二、服务概况：

- 服务地点：神木能源集团石窑店矿业有限公司煤质化验室

- 服务日期：自合同签订日期起一年内有效

- 服务概况：服务方负责按照矿方提供的设备清单，对特定仪器、设备进行检定，并出具证书报告。

三、设备种类、数量及年检周期：

| 序号 | 仪器名称 | 规格型号 | 数量/台 | 年检周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自动量热仪 | WS-C600 | 2 | 12个月 |
| 2 | 全自动工业分析仪 | WS-G818 | 1 | 12个月 |
| 3 | 智能马弗炉 | WS-G150 | 1 | 12个月 |
| 4 | 电子天平 | BSA124S | 2 | 12个月 |
| 5 | 电热鼓风干燥箱 | WS-M103 | 1 | 12个月 |
| 6 | 电热鼓风干燥箱 | 101-EBS | 1 | 12个月 |
| 7 | 电热鼓风干燥箱 | 101-E | 1 | 12个月 |
| 8 | 密封锤式破碎缩分机 | KERS | 1 | 24个月 |
| 9 | 密封式化验制样粉碎机 | GJHN | 2 | 24个月 |

四、技术服务要求

- 服务方使用的资质为法定计量检定机构颁发的计量授权证书，具有检测、检定、校准工作能力，原则上检定必须由省内检定资质的单位检定，如必须送往省外检定的，鉴定单位必须具备甲级以上的鉴定资质，并报当地监察部门备案（上级检查中，如果资质或者证书出现问题，必须承担一切法律责任）。

- 服务方如出现资质不全，不具备个别计量器具的检验情况，可委托其他有资质单位代理检测、检定、校准，代理方必须符合以上第1条要求。

- 服务方需要出具计量检定机构或安全生产检测检验机构证书。检测报告/检定证书必须加盖检定专用章、检测检验专用章，具有证书编号、检定日期、有效日期等内容，设备必须粘贴检定标签，计量标准溯源证书必须有效。

- 服务方所签合同为固定总价合同，服务方按照以上清单内设备种类、型号报总价，在合同执行期内存在的校验总量的增加、减少等其他因素所造成的影响都包含在总价之中。若结算时校验总量比清单中增加或减少不超过5%，合同价不再另做调整。

- 服务方须到矿校验或者自行取样进行校验。

- 检验期为1周，一周内必须完成检验并出具证书报告。

- 本服务方案合同期为1年，合同期内完成所有设备检定，证书报告在上级检查中无问题，一次性进行结算（自合同签订之日算起满12个月为1年）。

五、验收标准

- 服务方严格按照国家规范、规程和技术标准开展检测工作，出具真实、准确、齐全有效的检测报告，对检测报告和检测数据的真实性、完整性、准确性、公正性负责。

- 最终的验收数量以服务方提供的检验报告为准。

- 服务方需保证检验后的设备使用正常，如造成损坏要按照公司采购原价赔偿。

- 检验完毕后，必须确保样品设备卫生整洁干净、标签合格有效、签字清晰准确。

神木能源集团石窑店矿业有限公司

化验设备检定委托服务项目

电子（DZ）采购参（选）标单位资料清单

- 项目报价单（附表一）

- 营业执照

- 法定代表人授权委托书（附表二）

- 开户许可证（或开票信息）

5、资质要求：（5.1、具备计量检定机构授权证书，5.2. 具有检测、检定、校准工作能力. 原则上检定必须由省内检定资质的单位检定，如必须送往省外检定的，鉴定单位必须具备甲级以上的鉴定资质，并报当地监察部门备案（其余要求详见服务实施方案）。

注：（1）、本项目报价必须低于最高限价，投标提交。

（2）、以上资料提供加盖单位红章的扫描件。

（3）、参标人提交的相关资料必须真实，可靠。否则取消投标资格，并承担相应处罚后果。

附表一

| 神木能源集团石窑店矿业有限公司 化验设备检定委托服务项目 报价单 第 次 |  |
| --- | --- |
| 项目编号：202510-FW-12 时间：2025年 月 日 |  |
| 项目名称 | 化验设备检定委托服务项目 |
| 项目内容及要求 | 详见《服务项目实施方案》 |
| 工期 |  |
| 含税报价（后附报价明细表） | 大写： 元 小写： 元 |
| 税票类别 | % 增值税专用发票 |
| 报价单位 |  |
| 报价单位负责人 |  |
| 联系电话 |  |
| 是否响应矿方要求 |  |

附表三          设备名称、规格、数量及价格明细表

| 仪器名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 年检周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自动量热仪 | WS-C600 | 台 | 2 |  |  | 12个月 |
| 全自动工业分析仪 | WS-G818 | 台 | 1 |  |  |  |
| 智能马弗炉 | WS-G150 | 台 | 1 |  |  |  |
| 电子天平 | BSA124S | 台 | 2 |  |  |  |
| 电热鼓风干燥箱 | WS-M103 | 台 | 1 |  |  |  |
| 电热鼓风干燥箱 | 101-EBS | 台 | 1 |  |  |  |
| 电热鼓风干燥箱 | 101-E | 台 | 1 |  |  |  |
| 密封锤式破碎缩分机 | KERS | 台 | 1 |  |  | 24个月 |
| 密封式化验制样粉碎机 | GJHN | 台 | 2 |  |  |  |
| 总计 | 人民币（大写）： 小写：¥ 元 |  |  |  |  |  |
| 单位（盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |