此项参数不存在以下情况：

《政府采购法实施条例》第二十条：

采购人或者采购代理机构有下列情形之一的，属于以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇：

(一)就同一采购项目向供应商提供有差别的项目信息；

(二)设定的资格、技术、商务条件与采购项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；

(三)采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品；

(四)以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标、成交条件；

(五)对供应商采取不同的资格审查或者评审标准；

(六)限定或者指定特定的专利、商标、品牌或者供应商；

(七)非法限定供应商的所有制形式、组织形式或者所在地；

(八)以其他不合理条件限制或者排斥潜在供应商。

是否使用试剂耗材：□是  □否

产地：□国产  □进口

国产同类设备生产企业类型：□大型企业  □中型企业及以下

是否属于计量器具：□是，首次计量鉴定由供应商负责  □否

是否需要场地改造：□无  □需要改造内容：

申请科室负责人：

撰写人（初审）签字：              复审签字：               终审签字：

医工科负责人：                     时间：

医用电动负压吸引器

技术参数要求

- 规格参数要求：

1.概述：可移动式。由活塞泵、真空表、负压调节阀、空气过滤器、贮液瓶、脚踏开关、拉杆等部件组成。适合各医疗单位手术室、病房用于吸取病人体腔内的脓、血、痰等粘质液体。

2.外壳材质；ABS一次成型全塑。

3.具备溢流保护装置，防止液体进入泵内。

4.具备手动开关和脚踏开关。

5.工作模式：间隙加载连续运行。

6.泵结构：无油泵，免维护。

7.抽气速率：≥30L/min。

8.负压调节范围：0 ～ -0.1MPa（极限值）。

9.吸液瓶：≥2500ml×2瓶。

10.输入功率：≤200VA。

11.运行噪音：≤65dB(A)。

12.基本配置：

12.1.脚踏开关：1个；

12.2.熔丝管：2个；

12.3.吸引管：1支；

12.4.透明硅胶管：1根。

- 其他技术性要求：

- 负责设备的安装、调试、培训等工作。

- 须列出所有设备易损件清单及价格。

- 须列出所有设备维保服务类型及价格。

- 如标配中含有打印机的，要求配置医院现有品牌（所用耗材需与医院现有耗材一致）。

- 如具有数据存储功能，产生信息数据的设备必须终生免费开放各类数据接口，包含但不限于DICOM、WEBservice等数据接口格式，以保证与我院现有信息系统的数据对接。

- 如具备工作站或相关操作系统，厂商应具备系统接口定制化开发能力，并免费完成我院信息化接口开发、测试及对接上线，包含但不限于HIS、LIS、PACS、CA数字签名、无纸化归档、专科应用系统等医院生产系统接口开发。新增数据接口应完全满足医院信息化业务流程需求。

- 如具有工作站或相关操作系统，其中包含的所有软件，无年度维护费用；软件中涉及到存储病人就诊信息的，无单独就诊卡或芯片类存储介质。

- 自验收合格之日起计保修期，提供整机（包含附件，如稳压电源、脚踏、推车等）原厂保修服务≥3年，承担保修期内设备任何故障产生的费用。

- 保修期内每季度定期由专业工程师对设备进行巡检，并出具相应工单交使用科室及医学工程科备案。