附件一

| 附件三 报 价 单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 产品注册证名称/备案凭证产品名称/包装名称 | 生产厂家/品牌/产地 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总金额（元） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总金额：人民币大写： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商单位名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人及电话： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件二

议价单位承诺函

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 采购项目 (产品名称) |  |
| 承诺函内容 | 承诺函内容 - 一次报价： - 二次报价： - 服务期限： - 承诺全疆最低价： （ 签字 ） 注：若回复内容过多，可另附纸张。 |

法定代表人或授权代表签字：

日期：  年   月   日

耳鼻喉内窥镜系统摄像头维修配件

技术参数要求

- 一．规格参数要求：

- 1. 更换原厂全新配件：1、视频头连接线一根，2、GM环一个，

- 2. 提供原厂授权证明文件

- 2. 收到中标通知后2周内完成更换安装工作

- 3. 中标方提供符合原厂规范的设备维修方案，摄像头各功能正常，图像清晰度、色彩还原度符合原厂标准

- 4. 设备维修期间提供合格的备用设备，保证科室工作正常开展

- 5. 质保期≥6个月