冷藏冰箱

技术参数要求

- 规格参数要求：

- 样式：立式，双开玻璃门。

- 有效容积：≥1000升。

- 箱体材料：PCM彩板，或电镀锌钢板，聚酯树脂粉喷涂。

- 内胆材料：喷涂铝板，或电镀锌钢板，聚酯树脂粉喷涂。

- 保温材料：聚氨酯发泡。

- 冷藏温度范围：2～8℃。

- 箱内温度波动范围：≤±2℃。

- 内置LED照明灯。

- 压缩机：采用品牌高效压缩机。

- ▲配置有搁架，数量：≥10个。

- 制冷方式：高效风冷。

- 具备门体加功能。

- 具备万向脚轮。

- 控温系统，数量：≥7路。

- 至少具备：上温、下温、环境温度、环境湿度等。

- 温度传感器：置于箱内模拟液中。

- 精确显示：≤0.1℃。

- 具备标配485接口。

- 报警功能，至少具备： 高低温、断电、电池电量低报警、门开关报警等。

- 报警模式：声音报警、灯光报警。

- 具备测试孔。

- 具有节能环保认证。

- 其他技术性要求：

- 负责设备的安装、调试、培训等工作。

- 须列出所有设备易损件清单及价格。

- 须列出所有设备维保服务类型及价格。

- 如标配中含有打印机的，要求配置医院现有品牌（所用耗材需与医院现有耗材一致）。

- 如具有数据存储功能，产生信息数据的设备必须终生免费开放各类数据接口，包含但不限于DICOM、WEBservice等数据接口格式，以保证与我院现有信息系统的数据对接。

- 如具备工作站或相关操作系统，厂商应具备系统接口定制化开发能力，并免费完成我院信息化接口开发、测试及对接上线，包含但不限于HIS、LIS、PACS、CA数字签名、无纸化归档、专科应用系统等医院生产系统接口开发。新增数据接口应完全满足医院信息化业务流程需求。

- 如具有工作站或相关操作系统，其中包含的所有软件，无年度维护费用；软件中涉及到存储病人就诊信息的，无单独就诊卡或芯片类存储介质。

- 自验收合格之日起计保修期，提供整机（包含附件，如功能模块、稳压电源、脚踏、推车等）原厂保修服务≥6年，承担保修期内设备任何故障产生的费用。

- 保修期内每季度定期由专业工程师对设备进行巡检，并出具相应工单交使用科室及医学工程科备案。