附件一

| 附件三 报 价 单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 服务内容 | 质保期 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总金额（元） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总金额：人民币大写： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务期限： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商单位名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人及电话： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件二

议价单位承诺函

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 采购项目 (产品名称) |  |
| 承诺函内容 | 承诺函内容 - 一次报价： - 二次报价： - 服务期限： - 承诺全疆最低价： （ 签字 ） 注：若回复内容过多，可另附纸张。 |

法定代表人或授权代表签字：

日期：  年   月   日

新疆医科大学第一附属医院中心开闭所北医大高压专线维修项目技术要求

- 项目概述

单位:新疆医科大学第一附属医院
项目地点:新疆医科大学第一附属医院

项目目标: 委托具备高压专业资质的电力维修单位，开展线路故障点位排查、电缆维修及耐压试验，并出具合格试验报告，报国家电网乌鲁木齐供电公司审批供电许可后，恢复北医大高压专线供电。

- 项目情况

本期项目为：新疆医科大学第一附属医院北医大10kv高压专线线路故障，高压电缆B相接地。需委托具备高压专业资质的电力维修单位，开展线路故障点位排查、电缆维修及耐压试验，并出具合格试验报告，报国家电网乌鲁木齐供电公司审批供电许可后，恢复北医大高压专线供电。

- 执行标准及编制依据

- GB50150—2006《电气设备预防性试验规程》

- 《电气设备交接试验标准》；

- 有关法律、法规、条文等；

- 电气试验完毕，必须出具完整正规的试验报告。

四、工作范围

- 对北医大10kv高压专线，进行线路故障点位排查、维修高压电缆并出具检测报告。

- 报国家电网乌鲁木齐供电公司审批，配合甲方进行国家电网内部供电流程审批。

- 办理维修高压线路上级供电单位国家电网110KV（北京路变电站）进站停送电相关手续。

五、资质要求

- 投标人须是在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事行为责任能力和履行合同能力的独立法人企业。

- 投标人具备电力工程施工总承包二级或输变电工程专业承包二级及以上资质；同时具备承装三级、承修三级、承试三级及以上资质。

六、安装周期及质保时间

1、施工工期：10天。

2、维保期两年。

注：供应商需对上述要求做出实质性响应