制药设备维修配件技术参数要求

- 一．规格参数要求：

- 所提供配件为全新配件，非拆机件、翻新件等，完全适配我院现有设备，并负责安装调试

  - 挤压装置 数量1个，适用于东华原煎药机

  - 包装电磁阀 数量1个，适用于东华原煎药机

  - 真空泵 数量1个，适用于东华原浓缩机

  - 热水循环泵 数量1个，适用于东华原浓缩机

  - 真空桶密封圈 数量3个，适用于东华原浓缩机

- 收到中标通知后，15个工作日内完成所有工作

- 所提供配件质保期≥3个月，并提供相关技术支持