腹腔镜摄像头维修配件技术参数要求

- 一．规格参数要求：

- *更换摄像头3个CMOS的三晶片，所提供配件为全新配件，非拆机件、翻新件等，完全适配我院现有设备，并负责安装调试

- *维修期间需提供满足科室正常使用的备用设备

- 维修后摄像头需达到以下性能标准：

- 3.1 具有成像清晰、噪点低、功耗低等优势，实现数字化的全高清成像；

- 3.2 具备2倍光学变焦技术；配合摄像主机，还可实现2倍电子放大，能够精准进行手术治疗和检查诊断

- 3.3 具备齐焦变焦技术，术中针对同一操作术野，单次对焦后，变焦过程中不失焦；手术过程中无需反复对焦，

- 3.4 摄像头可连接目镜杯卡口为32mm直径的各类光学视管和软性纤维镜

- 3.5 摄像头遥控按钮可正常操作拍照、录像和白平衡

- 3.6 具备IPX7级防水性能，可用于浸泡消毒

- 收到中标通知后，10个工作日内完成所有工作

- 所提供配件质保期≥6个月，并提供相关技术支持