撰写人（初审）签字：                       复审签字：                       终审签字：

医工科负责人：                                                              时间：

BIS数据转换模块维修配件技术参数要求

- 一．规格参数要求：

- 全新BIS数据转换导线一根，完全适配我院BIS数据转换模块

- 负责配件安装、调试，保证设备正常工作

- 收到中标通知后，2个工作日内完成配件安装调试

- 质保期≥6个月