撰写人（初审）签字：                       复审签字：                       终审签字：

医工科负责人：                                                              时间：

经颅磁刺激仪维修配件技术参数要求

- 一．规格参数要求：

- 全新线圈支臂1个，完全适配我院经颅磁刺激仪

- 铝合金材质，臂长≥60cm，承重≥3.5kg，线圈夹紧块可360度调节

- 负责配件安装、调试，保证设备正常工作

- 收到中标通知后，5个工作日内完成配件安装调试

- 质保期≥24个月