## 神经外科手术器械一批采购
报价单
时间： 年 月 日
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 基本参数 | 控价金额（元） |  | 报价金额（元） |  | 备注
[6 empty] | 单价 | 合计 | 单价 | 合计
1 | 点状撑开器 | / | 10 | 把 | 一、参数要求： 1.产品适用范围：脊柱手术中保持撑开显露状态 2.产品用途：用于显露手术视野使手术易于进行，并保护组织，避免意外损伤。 3.产品主要组成：手动操作、自锁式手术器械，有各种形式的钩状刀片， 4.产品材质：由不锈钢材料制成，可重复使用 5.产品应包含全规格 二、其他要求： 1.现场需看样品，制作工艺等符合临床使用需求。 2.质保周期≥1年，成交后，按医院要求数量及时送货、验货，并配送至不同地址（根据各需求临床科室要求地址进行配送），供货周期≤24h。 | 731.13 | 7311.3
2 | 骨刀 | / | 15 | 把 | 一、参数要求： 1.产品适用范围：截骨，滚花柄 直头220×8mm 2.产品用途：主要用于切除、截断骨。 3.产品组成：由刀片和手柄组成，远端有坚硬、锋利、单刃配置的切割刀片，手柄位于其近端。 4.产品材质：不锈钢材料制成。 5.产品应包含全规格。 二、其他要求： 1.现场需看样品，制作工艺等符合临床使用需求。 2.质保周期≥1年，成交后，按医院要求数量及时送货、验货，并配送至不同地址（根据各需求临床科室要求地址进行配送），供货周期≤24h。 | 180 | 2700
3 | 骨膜剥离器 | / | 12 | 把 | 一、参数要求： 1.产品适用范围：适配大范围剥离，用于剥离附着于骨面上的骨膜及软组织。 2.产品组成：由头部和柄部组成，柄的顶端为椭圆形或弧形的片状板，其刃有锐性和钝性之分。 3.产品材质：采用不锈钢材料制成 4.包含全规格 二、其他要求： 1.现场需看样品，制作工艺等符合临床使用需求。 2.质保周期≥1年，成交后，按医院要求数量及时送货、验货，并配送至不同地址（根据各需求临床科室要求地址进行配送），供货周期≤24h。 | 232 | 2784
4 | 刮勺 | / | 10 | 把 | 一、参数要求： 1.产品适用范围：用于刮除病灶、窦道内的瘢痕、肉芽组织，以及骨腔和潜在腔隙的死骨或病理组织等。 2.产品组成：产品由头部和柄部组成，按头部结构不同分为实心和空心两种型式，按柄部型式不同又可分为铝柄、滚花柄和胶木柄三种，按头部弯曲方向又可分为直头、前弯、右弯、左弯四种，按外形分为直型和弯形两种，按刃口形状不同又可分为带齿、不带齿二种，实心骨刮匙按刃口方向不同又可分为正口、反口二种；空心刮匙按头部形状不同又可分为长槽型、方头型、椭圆型、圆型、方型、三角型六种， 3.产品材质：由符合GB/T1220-2007中规定的32Cr13Mo、12Cr18Ni9的材料制造，手柄采用胶木和符合GB/T3190-2008中规定的2A12材料制造。 4.产品规格型号：260×3直、260×1.5直 二、其他要求： 1.现场需看样品，制作工艺等符合临床使用需求。 2.质保周期≥1年，成交后，按医院要求数量及时送货、验货，并配送至不同地址（根据各需求临床科室要求地址进行配送），供货周期≤24h。 | 288 | 2880
5 | 枪状咬骨钳 | / | 13 | 把 | 一、参数要求： 1.产品适用范围：用于咬取死骨或修整骨残端。 2.产品组成：由钳柄钳大弹簧片和鳃轴螺钉组成 3.产品材质：钳头采用不锈钢材料制成。 4.产品规格：包含全规格 二、其他要求： 1.现场需看样品，制作工艺等符合临床使用需求。 2.质保周期≥1年，成交后，按医院要求数量及时送货、验货，并配送至不同地址（根据各需求临床科室要求地址进行配送），供货周期≤24h。 | 1210 | 15730
6 | 神经拉钩 | / | 10 | 个 | 一、参数要求： 1.产品适用范围：用于剥离外周神经 2.产品描述/组成：手动操作的手术器械，包含有自锁式结构，有各种形式（如钝型、锐型、开窗型、深型）的钩状刀片。 3.产品材质：由不锈钢材质制成 4.产品规格：90°3mm、90°5mm 二、其他要求： 1.现场需看样品，制作工艺等符合临床使用需求。 2.质保周期≥1年，成交后，按医院要求数量及时送货、验货，并配送至不同地址（根据各需求临床科室要求地址进行配送），供货周期≤24h。 | 183 | 1830
7 | 髓核钳 | / | 6 | 把 | 一、参数要求： 1.产品适用范围：用于骨科手术中咬除组织或息肉。 2.产品描述/组成： 髓核钳由钳身、钳头、左钳柄、撑簧、盖板、铆钉、撑簧螺钉、鳃轴螺钉组成。 3.产品材质：产品材质由不锈钢材质制成 4.产品规格：220×2.0直头、220×3.0直头、260×3.0直头。 二、其他要求： 1.现场需看样品，制作工艺等符合临床使用需求。 2.质保周期≥1年，成交后，按医院要求数量及时送货、验货，并配送至不同地址（根据各需求临床科室要求地址进行配送），供货周期≤24h。 | 915 | 5490
8 | 神经粘膜剥离子 | / | 5 | 把 | 一、参数要求： 1.产品适用范围：用于剥离或分开附着于骨面上的骨膜及软组织。 2.产品描述/组成：由头部和柄部组成，柄的顶端为椭圆形或弧形的片状板。 3.产品材质：由不锈钢材质制成。 4.产品规格：产品应包含全规格。 二、其他要求： 1.现场需看样品，制作工艺等符合临床使用需求。 2.质保周期≥1年，成交后，按医院要求数量及时送货、验货，并配送至不同地址（根据各需求临床科室要求地址进行配送），供货周期≤24h。 | 222.2 | 1111
9 | 颈椎撑开器 | / | 2 | 个 | 一、参数要求： 1.产品适用范围：用于显露手术视野，使手术易于进行，并保护组织。 2.产品描述/组成：手动操作，自锁式手术器械，有各种形式（如钝型、锐型、开窗型、深型）的钩状刀片。 3.产品材质：由不锈钢材质制成。 4.产品规格：手摇式颈椎牵开器。 二、其他要求： 1.现场需看样品，制作工艺等符合临床使用需求。 2.质保周期≥1年，成交后，按医院要求数量及时送货、验货，并配送至不同地址（根据各需求临床科室要求地址进行配送），供货周期≤24h。 | 2365 | 4730
10 | 颈椎撑开器牵开片 | / | 8 | 个 | 一、参数要求： 1.产品适用范围：用于显露手术视野，使手术易于进行，并保护组织。 2.产品描述/组成：手动操作，自锁式手术器械，有各种形式（如钝型、锐型、开窗型、深型）的钩状刀片。 3.产品材质：由不锈钢材质制成。 4.产品规格：牵开片30、40、50、60×20mm。 二、其他要求： 1.现场需看样品，制作工艺等符合临床使用需求。 2.质保周期≥1年，成交后，按医院要求数量及时送货、验货，并配送至不同地址（根据各需求临床科室要求地址进行配送），供货周期≤24h。 | 675 | 5400
总控价（元）： | [5 empty] | 49966.3