撰写人（初审）签字：                       复审签字：                       终审签字：

医工科负责人：                                                              时间：

悬吊训练系统维修服务技术参数要求

- 一．规格参数要求：

- 根据科室需求将悬吊训练系统拆除、搬迁、安装至指定场地

- 提供配套悬吊系统支架，并负责安装调试

2.1支架参考尺寸：200/255/245cm（长/跨度/高）

2.2材质:高碳钢235

2.2焊接工艺:榫卯结构焊接，可现场组装、拆解

2.3喷涂工艺:200度高温烤漆

2.4承重力≥400kg，结实稳定性好，同时方便调整安装位置。

- 收到中标通知后，20个工作日内完成安装工作

- 所提供支架质保期≥12个月

- 后期可根据科室工作需求，免费搬迁安装至我院其他院区