撰写人（初审）签字：                       复审签字：                       终审签字：

医工科负责人：                                                              时间：

射频控温热凝器适配电缆线

维修配件技术参数要求

- 一．规格参数要求：

- 全新射频控温热凝器适配电缆线2根，完全适配我院射频控温热凝器

- 长度≥2.5m，外层硅胶材质，可高温高压消毒

- 负责配件安装、调试，保证设备正常工作

- 质保期≥三年