飞利浦彩超(EPIQ7C)探头接口板、前端采集板

维修配件技术参数要求

技术参数及配置要求：

      - 探头接口板、前端采集板：EPIQ7C超声发射、接收链路的核心控制单元和探头接口功能，负责探头识别、驱动、数据采集、波束合成控制及与后端系统的接口管理。

      - *按照医院使用需求，更换探头接口板、前端采集板需为EPIQ7C专机专用的原厂全新正品，且提供合法来源证明；

      - *中标结果确认后7个工作日内，供应商须将所需配件运送至医院指定现场，并随即开展配件更换及设备维修工作。

      - 供应商报价需包含本项目实施过程中产生的税费、搬运费、安装费、安装调试检测费等所有相关费用，医院不再另行支付任何费用。

      - *投标人须配备专业的彩超维保工程师团队，具体要求如下：

      - 至少配备1名具有十年及以上彩超售后服务工作经验的工程师，且需提供该工程师的原厂工作相关资质证书；

      - 同时配备3名及以上经验丰富的工程师，该部分人员须在本公司连续工作满3年（需提供连续3年的社保缴纳证明），且具备彩超维修相关资质证书。

      - 供应商需提供近三年内在新疆地区完成的3家及以上三甲医院彩超维保合同证明材料。

      - *质保期为一年。

撰写人（初审）签字：                       复审签字：                       终审签字：

医工科负责人：                                                              时间：