手术高清摄像头

维修配件技术参数要求

高清摄像头参数：

      - 高清摄像头2把

      - *像素≥600万像素，高灵敏晶片，带自定义控制按钮。

      - 防水等级≥IPX7。

      - 摄像头可低温等离子灭菌。

      - 配高清耦合器2个。

      - *与现有560摄像主机配套使用。

      - 质保期≥6个月

撰写人（初审）签字：                       复审签字：                       终审签字：

医工科负责人：                                                              时间：