撰写人（初审）签字：                       复审签字：                       终审签字：

医工科负责人：                                                              时间：

压力容器一台检验服务技术参数要求

- 一．规格参数要求：

- 1. 我院立式灭菌器1台需进行定期检验（附表1）

- 2. 检验机构应具有综合检验机构甲类资质

- 3. 检验合格出具纸质定期检验报告

- 3.1 立式灭菌器、符合《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSG21-2016）

- 3.2 报告一式两份，由检验机构和我院分别保存

    - 4. 若初次检验不合格需进行整改的，待整改后再行检验，直至通过，不得重复收费

- 5. 收到中标通知后2个工作日内启动检验工作

附表1

| 设备名称 | 容器 类别 | 规格mm |  |  |  | 容积 m3 | 主体材质 |  | 设计参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 内径 | 筒体厚度 | 封头厚度 | 高或长 |  | 筒体材质 | 封头材质 | 设计压力 |
| 立式灭菌器 | Ⅰ类 | φ316 | 2.5 | 2.5 | 667 | 0.05 | 06Cr19Ni10/2.5 | 06Cr19Ni10/2.5 | -0.1/0.28MPa |