负压系统维修配件

技术参数要求

- 规格参数要求：

- 机械密封：材质静环碳化硅+动环石墨，适用于佶缔纳士（2BV5131-0KC00）负压泵。

- 轴承：含油轴承，适用于佶缔纳士（2BV5131-0KC00）负压泵。

- 挡板阀板：材质聚四氟乙烯，适用于佶缔纳士（2BV5131-0KC00）负压泵。

- 叶轮间隙环：316L材质，适用于佶缔纳士（2BV5131-0KC00）负压泵。

- O型圈：材质丁晴包氟橡胶，适用于佶缔纳士（2BV5131-0KC00）负压泵。

- 圆盘：HT200硅铁铸造，适用于佶缔纳士（2BV5131-0KC00）负压泵。

- 端盖：HT200铸造，适用于佶缔纳士（2BV5131-0KC00）负压泵。

- 中标方提供原厂专业的安装调试技术服务，保证设备正常、安全运行，由医学工程科验收。

- 质保期一年，质保期内免费维修维护。

## 预算：负压系统：3.2655 万元