## 容器检验预算台账 模板
2022年版压力容器预算所需参数表
设备使用单位名称：
总序号 | 车间 | 设备名称 | 位 号 | 容器 类别 | 内\外 | 类别 | 规格mm |  |  |  | 容积 m3 | 主体材质 |  | 出厂编号 | 设计参数 |  |  | 测厚 |  | 硬度测定 |  | 超声波检测 |  |  | 磁粉探伤 |  |  | 渗透检测 |  |  | 小计 | 高空 | 环境 | 总计（元）
[7 empty] | 内径 | 筒体厚度 | 封头厚度 | 高或长 |  | 筒体材质 | 封头材质 |  | 设计压力 | 工作介质 | 宏观 | 点数 | 费用 | 点数 | 费用 | 长度 | 选择 | 费用 | 长度 | 选择 | 费用 | 长度 | 选择 | 费用
1 | 门诊皮肤科实验室 | 立式灭菌器 |  | Ⅰ类 |  |  | φ316 | 2.5 | 2.5 | 667 | 0.05 | 06Cr19Ni10/2.5 | 06Cr19Ni10/2.5 |  | -0.1/0.28MPa | 水蒸气 | 0 | 20 | 80 | Ⅰ13121510 |  | 0 | 壁厚小于12 | 0 | #VALUE! | 非荧光磁粉 | #VALUE! | 0 | 非荧光渗透剂 | 0 | #VALUE! | 大于等于7m | 0% | #VALUE!
2 | 二住负一层高压氧舱 | 医用空气加压氧舱 |  | Ⅲ类 |  |  | φ3208 | 12 | 16 | 16000 | 116.5 | Q235-B | Q235-B |  | 0.3MPa | 空气 | 0 | 100 | 400 | Ⅰ13121511 |  | 0 | 壁厚小于12 | 0 | #VALUE! | 非荧光磁粉 | #VALUE! | 0 | 非荧光渗透剂 | 0 | #VALUE! | 大于等于7m | 0% | #VALUE!
3 | 科技楼6楼 | 蒸汽灭菌器 |  | Ⅰ类 |  |  | φ400 | 3 | 3 | 750 | 0.085 | 06Cr19Ni10 | 06Cr19Ni10 |  | -0.1/0.34MPa | 水蒸气 | 0 | 20 | 80 | Ⅰ13121512 |  | 0 | 壁厚小于12 | 0 | #VALUE! | 非荧光磁粉 | #VALUE! | 0 | 非荧光渗透剂 | 0 | #VALUE! | 大于等于7m | 0% | #VALUE!
4 | 一住次供一 | 蒸汽灭菌器主体 |  | Ⅰ类 |  |  | 680x1180 | 6 | / | 1500 | 1.2 | 06Cr19Ni10 |  |  | -0.1/0.3MPa | 水蒸气 | 0 | 40 | 160 | Ⅰ13121513 |  | 0 | 壁厚小于12 | 0 | #VALUE! | 非荧光磁粉 | #VALUE! | 0 | 非荧光渗透剂 | 0 | #VALUE! | 大于等于7m | 0% | #VALUE!
5 | 一住次供一 | 蒸汽灭菌器主体 |  | Ⅰ类 |  |  | 680x1180 | 6 | / | 1500 | 1.2 | 06Cr19Ni10 |  |  | -0.1/0.3MPa | 水蒸气 | 0 | 40 | 160 | Ⅰ13121514 |  | 0 | 壁厚小于12 | 0 | #VALUE! | 非荧光磁粉 | #VALUE! | 0 | 非荧光渗透剂 | 0 | #VALUE! | 大于等于7m | 0% | #VALUE!
6 | 二住负一层高压氧舱 | 气水罐 |  | Ⅰ类 |  |  | φ1200 | 12 | 12 | 2890 | 3 | Q235-B | Q235-B |  | 1.55MPa | 空气 | 0 | 40 | 160 | Ⅰ13121515 |  | 0 | 壁厚小于12 | 0 | #VALUE! | 非荧光磁粉 | #VALUE! | 0 | 非荧光渗透剂 | 0 | #VALUE! | 大于等于7m | 0% | #VALUE!
7 | 二住负一层高压氧舱 | 储气罐 |  | Ⅰ类 |  |  | φ2200 | 18 | 18 | 4690 | 16 | Q235-B | Q235-B |  | 1.4MPa | 空气 | 0 | 80 | 320 | Ⅰ13121516 |  | #VALUE! | 壁厚小于12 | #VALUE! | #VALUE! | 非荧光磁粉 | #VALUE! | 0 | 非荧光渗透剂 | 0 | #VALUE! | 大于等于7m | 0% | #VALUE!
8 | 二住负一层高压氧舱 | 储气罐 |  | Ⅰ类 |  |  | φ2200 | 18 | 18 | 4690 | 16 | Q235-B | Q235-B |  | 1.4MPa | 空气 | 0 | 80 | 320 | Ⅰ13121517 |  | #VALUE! | 壁厚小于12 | #VALUE! | #VALUE! | 非荧光磁粉 | #VALUE! | 0 | 非荧光渗透剂 | 0 | #VALUE! | 大于等于7m | 0% | #VALUE!
9 | 二住负一层高压氧舱 | 油水分离器 |  | Ⅰ类 |  |  | φ309 | 8 | 8 | 966 | 0.05 | 20 | Q235-B |  | 1.55MPa | 空气 | 0 | 20 | 80 | Ⅰ13121518 |  | #VALUE! | 壁厚小于12 | #VALUE! | #VALUE! | 非荧光磁粉 | #VALUE! | 0 | 非荧光渗透剂 | 0 | #VALUE! | 大于等于7m | 30% | #VALUE!
10 | 二住负一层高压氧舱 | 油水分离器 |  | Ⅰ类 |  |  | φ309 | 8 | 8 | 966 | 0.05 | 20 | Q235-B |  | 1.55MPa | 空气
11 | 二住负一层高压氧舱 | 空气过滤器 |  | Ⅰ类 |  |  | φ301 | 12 | 10 | 1060 | 0.046 | 20 | Q235-B |  | 1.55MPa | 空气
12 | 二住负一层高压氧舱 | 空气过滤器 |  | Ⅰ类 |  |  | φ301 | 12 | 10 | 1060 | 0.046 | 20 | Q235-B |  | 1.55MPa | 空气
13 | 二住负一层高压氧舱 | 空气过滤器 |  | Ⅰ类 |  |  | φ301 | 12 | 10 | 1060 | 0.046 | 20 | Q235-B |  | 1.55MPa | 空气
14 | 液氧站 | 低温液态气贮槽 |  | Ⅲ类 |  |  | φ1900 | 10 | 12 | 7479 | 10.53 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 |  | 1.67MPa | 液氧
15 | 液氧站 | 低温液态气贮槽 |  | Ⅲ类 |  |  | φ1900 | 10 | 12 | 7479 | 10.53 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 |  | 1.67MPa | 液氧
16 | 门诊地下室 | 储气罐 |  | Ⅰ类 |  |  | φ1000 | 5.5 | 5.5 | 2772 | 2 | S30408 | S30408 |  | 1.05MPa | 空气
17 | 门诊地下室 | 储气罐 |  | Ⅰ类 |  |  | φ1000 | 5.5 | 5.5 | 2772 | 2 | S30408 | S30408 |  | 1.05MPa | 空气
18 | [16 empty] | 0 | 20 | 80 | Ⅰ13121519 |  | 0 | 壁厚小于12 | 0 | 0 | 非荧光磁粉 | 0 | 0 | 非荧光渗透剂 | 0 | 80 | 大于等于7m | 30% | 120
| 备注：为便于预算的准确，表中绿色部位尽量填写完整。 | [32 empty] | #VALUE!