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氧传感器维修配件技术参数要求
一．规格参数要求：
1. 所投产品完全适配我院二氧化碳培养箱，并负责安装调试
2. 所投产品为全新正品，具有正规进货渠道，提供相关证明材料
3. 收到中标通知后，10个工作日内完成安装工作
4. 所提供配件质保期≥6个月
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