撰写人（初审）签字：                       复审签字：                       终审签字：

医工科负责人：                                                              时间：

氧传感器维修配件技术参数要求

- 一．规格参数要求：

- 所投产品完全适配我院二氧化碳培养箱，并负责安装调试

- 所投产品为全新正品，具有正规进货渠道，提供相关证明材料

- 收到中标通知后，10个工作日内完成安装工作

- 所提供配件质保期≥6个月