ZOLL除颤仪电池维修

维修技术参数要求

      - 电池型号：8700-0752-01

      - 规格：36.3v，90.75Wh，2500mAh

      - 故障原因：

      - 充电时间过长，充电缓慢

      - 电池待机时间短

      - 电池老化

      - 维修要求：

- 更换电池全新电芯

- 通过原厂充电器激活电池程序，保证正常使用 - 提供电池老化测试，进一步提高电池使用效率

      - 维修后的除颤仪电池与完好的电池功能一致，所用材质、工艺，达到原厂同等水平

      - 维修周期为7个公立日

      - 维修安装后试用两周，确保无问题方可验收

      - 质保期6个月

撰写人（初审）签字：                       复审签字：                       终审签字：

医工科负责人：                                                              时间：