撰写人（初审）签字：                       复审签字：                       终审签字：

医工科负责人：                                                              时间：

氧仓及压力容器、低温液态气贮槽、

立式灭菌器等送检服务技术参数要求

- 一．规格参数要求：

- 1. 我院高压氧仓及附属压力容器、低温液态气贮槽、立式灭菌器、储气罐等需进行定期检验，投标单位报价包含人员差旅费，检验辅助费，以及所有本次检验费用

- 2. 具体检验机构应具有甲类检验机构A2级资质

- 3. 检验合格出具纸质定期检验报告，达到使用年限的，办理使用登记证书变更。

- 3.1 高压氧仓符合国家质量技术监督局《氧舱安全技术监察规程》（TSG24-2015）

- 3.2 低温液态气贮槽、立式灭菌器、储气罐符合《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSG21-2016）

- 3.3 报告一式两份，由检验机构和我院分别保存

    - 4. 若初次检验不合格需进行整改的，待整改后再行检验，直至通过，不得重复收费

- 5. 收到中标通知后2个工作日内启动检验工作

- 6. 待检设备如下（详见附件）：