## 手术室拖鞋采购
报价单
时间： 年 月 日
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 基本参数 | 控价金额（元） |  | 报价金额（元） |  | 备注
[6 empty] | 单价 | 合计 | 单价 | 合计
1 | 手术室 拖鞋 | 35-46码 | 600 | 双 | 1.鞋体：鞋面最薄处≥2.4mm,鞋底最薄处≥5.6mm，鞋跟高度≥3.0cm，鞋面与鞋垫一体成型，鞋底采用仿轮胎齿纹防滑纹理。 2.成分含量：环保TPE橡胶（提供相佐检测报告）。 3.侧面透气孔≥13孔循环透气系统，保持脚部良好干燥和通风效果，鞋面带导流槽设计快速排污，避免液体流入鞋内造成第二次污染。 4.鞋内部：增加足底按摩颗粒，人体工程仿生设计，缓解疲劳，久站不累。 5.耐磨性：合格检测依据 GB/T3903.2-2017 6.耐折性：依据GB/T3903.1-2017，不割口 连续屈折≥ 4 万次 7.耐酸性：提供20%盐酸浸泡24h无腐蚀报告。 8.耐碱性：提供10%NaOH浸泡24h无腐蚀报告。 9.耐120度高温消毒灭菌，可以直接进入洗鞋机，完全达到无菌要求。 10.防滑性能：根据HG/T 3780-2005检测、耐止滑性能（干式）≥0.85F/w；耐止滑性能（湿式）≥0.4F/w 11.按照科室使用需求，可在鞋面激光刻字。 12.耐高温性能：灭菌温度≥120度、灭菌时间≥15分钟的情况下外观无变化。 耐压力性能：适用于本院压力灭菌器压力≥300Pa。 13.具有本地仓储，供货周期≤12小时，质保周期≥1年。成交后，按医院要求数量及时送货、验货，并配送至不同地址（根据各需求临床科室要求地址进行配送）。 14.其他要求：现场需看样品，制作工艺等符合临床使用需求。 | 80 | 48000
总控价（元）： | [5 empty] | 48000