申请科室负责人：

撰写人（初审）签字：         复审签字：         终审签字：

医工科负责人：                                  时间：

全自动酶联免疫工作站维修配件
技术参数要求

一.规格参数要求：

1、完全与我院全自动酶联免疫工作站适配。

2、维修配件使用全新原装配件。

3、维修配件免费维修安装调试。

4、维修周期不超过10个工作日。

5、所修复设备，经科室试用、运行两周后，确认无问题方可验收。

6、上述配件质保期为验收之日起≥6个月。

7、维护保养：供应商在质保期内需提供至少两次免费上门保养维护服务。

8、技术参数：

8.1、进样泵座B模块组合：设备加样通道二通过软件发送指令到通信板，通信板接受指令进行精度吸样10 - 700μL，具备拖针预警功能。

8.2、洗板机泄压模块组合：设备洗板机专用泄压组件，通过进气空气过滤，冲压力以及卸去多余压力，实现分液、洗液功能。

8.3、3P单元板：设备加样通道专用3P通信传输板，实现控制通信指令的传输、接收、反馈等功能。