撰写人（初审）签字：                       复审签字：                       终审签字：

医工科负责人：                                                              时间：

病理设备维修配件

技术参数要求

- 规格参数要求：

- 1.  配件1：功放模块 1套，适配我院ABI Veriti PCR扩增仪

- 配件2：毛细管 2个，适配我院ABI 3500DX 基因分析仪

- 2.  所提供配件原厂全新未拆封，并负责安装、调试

- 3. 收到中标通知后10天内完成维修安装、调试工作，设备达到出厂性能标准

- 4. 所维修配件质保期≥6个月