撰写人（初审）签字：                       复审签字：                       终审签字：

医工科负责人：                                                              时间：

肝功能剪切波量化超声诊断仪探头校准服务

技术参数要求

- 规格参数要求：

- 我院肝功能剪切波量化超声诊断仪探头进行校准

- 服务商具有原厂服务授权

- 探头校准需在30天内完成，校准期间提供合格的备用探头

- 探头校准服务内容：

- 4.1 E超探头进行参数校准一次。

- 4.2 更换探头内部芯片。

- 4.3 更换探头内部易损件（剪切波发生器、压力传感器、压力弹片、检测头）

- 4.4 探头整体翻新保养一次。（探头外壳，探头线缆，探头线缆保护套）

- 5. 所更换配件质保期≥6个月