撰写人（初审）签字：                       复审签字：                       终审签字：

医工科负责人：                                                              时间：

净化空调控制系统维修服务技术参数要求

- 一．规格参数要求：

- 对我院门诊手术室净化空调循环泵控制系统及水泵（18KW）运行情况进行全面检测，并做相应维护保养

- 更换故障变频器并调试参数，保证循环泵工作正常

- 收到中标通知后，2个工作日内完成维修工作

- 质保期≥6个月