撰写人（初审）签字：                       复审签字：                       终审签字：

医工科负责人：                                                              时间：

麻醉视频喉镜维修服务技术参数要求

- 规格参数要求

- 针对我院insight IS3麻醉视频喉镜故障进行维修服务

- 维修更换部件并调试合格，达到原出厂图像水平

- 维修工作在10个工作日内完成，提供合格的备用机

- 更换部件：

  - 更换3.5mm主软管

  - 弹簧管组件F3

  - 弯曲部组件F3

  - 头端组件F3

  - 弯曲橡皮F3

  - DSP板

- 5.所更换配件质保期≥6个月