撰写人（初审）签字：                       复审签字：                       终审签字：

医工科负责人：                                                              时间：

凝胶成像仪维修服务

技术参数要求

- 规格参数要求：

- 对我院化学发光凝胶成像仪不能启动故障进行维修服务

- 服务内容：

  - 维修SBC主板

  - 校准仪器相机参数focus+bias+flat+dark

  - 更换感应数据线

- 七个工作日内完成维修工作

- 4. 所维修配件质保期≥6个月