撰写人（初审）签字：                       复审签字：                       终审签字：

医工科负责人：                                                              时间：

生物反馈治疗仪电极线维修配件技术参数要求

- 规格参数要求：

- 生物反馈刺激仪电极线6根，适配于我院XCH-B2型生物反馈刺激仪

- 电极线为一拖三式，针径2.0

- 单根长度≥2米

- 采用‌铜合金导线‌，外层为‌医用级PVC绝缘层，柔韧且符合医疗设备电气绝缘标准‌‌

- ‌连接端直插设备插口，无转接头，接触电阻低，稳定性强

- 5. 质保期≥6个月