检验中心室间质评物冷链运输服务要求

- 规格参数要求：

- 合同服务期限：3年，投标报价按年度报价，合同一年一签，经我院相关科室进行评估，如上一年提供的服务达到招标文件相应考核及要求后，才可续签，如遇运送地点或数量出现较大变更，我院有权利中止合同。

- 资质要求：供应商应具有有效的《道路运输经营许可证》。

- 运送范围：新疆自治区内一级、二级、三级医疗单位及所有申请参加室间质量评价单位。最远为南、北疆乡镇级卫生院。

- 运送路程：单程运输，路程均为从乌市至全疆各实验室，配送地区见附件1。

- 运送频次：每年2次，每次1504家，上半年在4月-5月左右，下半年在9月-10月。因质控需要每次需另行配送约50家左右。

- 因质控需要，有追加运送频次的情况，需再次配送质控品。每次运送数量以上级部门要求为准。

- 质量要求：
7.1 运送至每家单位的质控物均需全程温度监测，有温控监测记录。监测记录运送结束后统一留临检中心保存。
7.2 ☆按不同质控品保存温度的要求，全程共有3种温度要求：常温、2~8℃、-20℃，需按照不同温度要求运送至目的地。
7.3 质控物包装大部分为玻璃瓶，运送过程需有防碎裂措施。
7.4 运送前需协助临检中心按项目、按分发单位分装质控物。
7.5 ☆时间要求：从装车时间开始计算，2周内送至目的地，运输车辆无要求。（需提供承诺函，格式自拟）
7.6 送达后，接收方人员签字并留签收记录，签收记录以扫描件形式统一留临检中心保存。

7.7因运送方在运输过程中的过失导致丢失、送错、损毁、失效的质评物，除照价赔偿外还应将新质评物运输至目的地。

- 8.因上级质控要求，单次运送点位超出1504家，且增加的点位不超过160家的，不得另行收取费用。（需提供承诺函，格式自拟）

- 附件1：

| - 序号 | - 配送区域 | - 实验室数量（家） |
| --- | --- | --- |
| - 1 | 喀什地区 | 242 |
| - 2 | 乌鲁木齐市 | 213 |
| - 3 | 伊犁哈萨克自治州 | 179 |
| - 4 | 和田地区 | 147 |
| - 5 | 昌吉回族自治州 | 115 |
| - 6 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 103 |
| - 7 | 阿克苏地区 | 100 |
| - 8 | 阿勒泰地区 | 99 |
| - 9 | 塔城地区 | 59 |
| - 10 | 哈密市 | 58 |
| - 11 | 博尔塔拉蒙古自治州 | 56 |
| - 12 | 克拉玛依市 | 51 |
| - 13 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 36 |
| - 14 | 吐鲁番市 | 15 |
| - 15 | 石河子市(省直辖市) | 31 |
| - 合计 |  | - 1504 |